Број:595/6

Датум:29.09.2015.године

Предмет: Одговор на захтев за додатна појашњења ЈНМВ бр.11/2015 -Набавка портабилног ултразвучног колор – доплер апарата

- Сервис врши фирма која се бави и дистрибуира апарат уколико је за то овлашћена или уколико није овлашћена за сервис мора да има Уговор са овлашћеним сервисом.

- Набављамо апарат чији је укупан број портова на апарату и колицима – два.

- У техничкој спецификацији попуњава да ли задовољава тражену карактеристику са „ДА“ или „НЕ“ и где се тражена  карактеристика налази у предатој техничкој документацији.

- Дигитални канали се не пребројавају него су део техничких катрактеристика и сваки модел апарата има дефинисан број канала.

- Филтер за смањење шума је део софтверског решења и налази се у самом апарату а не на колицима.

- Притиском на дугме за брзо прилагођавање рада према пацијенту ултразвучна  слика се аутоматски оптимизује те се на томе штеди на времену потребном за адекватну дијагностику.

- Набављамо портабилни апарат који је дефинисане тежине.

Председник комисије:

с.р.Марковић др Даница

# Text boxes

| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, 852-146 Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |