Предмет:        Сугестије заинтересованог понуђача везане за ЈНМВ 11/2015

Наручилац је 28.09.2015., на Порталу јавних набавки, објавио измене конкурсне документације везане за ЈНМВ бр.11/2015. У вези са објављеним изменама, као заинтересовани понуђач, а у складу са чланом 63. став 2., ЗЈН, достављамо наручиоцу следеће сугестије:

1. Наручилац је извршио измену конкурсне документације у делу техничких карактеристика сонди тако што је везано за фреквентне опсеге сонди додао формулацију „или шире“, а по сугестији заинтересованог понуђача која се односила на непрецизност у техничком опису. Наручилац је у конкусној документацији претходно био написао да су опсези сонди приближни и нису елиминаторни.

Сугестија:

Уколико наручилац има намеру да у овом делу техничког описа буде прецизан, сугеришемо да код фреквентних опсега свих тражених сонди дозволи одступање +/- 1МHz, пошто формулацијом “или шире“ елиминише неоправдано понуђаче који доњу фреквенцију сонде имају ужу за 1МHz, што није од дијагностичког значаја.

2. Наручилац је у изменама конкурсне документације навео да тражени водич за биопсију буде од нерђајућег челика.

Сугестија и питање:

Различити произвођачи имају и различиту технологију у производњи водича за биопсију. Поједини произвођачи имају технологију која комбинује композитне материјале са нерђајућим челиком, а ради се о водичима који су за вишекратну употребу и стерилишу се након коришћења као и потпуно метални водичи, тј. функционалност им је идентична.  Сугеришемо наручиоцу да не ограничава произвођаче ултразвучних апаратата и понуђаче технологијом израде водича за биопсију, тако да не могу да учествују због типа водича. Сугеришемо да се водич за биопсију за линеарну сонду опише на следећи начин:

„Водич сета за биопсију за линеарну сонду који има вишекратну употребу и може се стерилисати у складу са препоруком произвођача“

3. Наручилац је изменама конкурсне документације, променио услов доказивања пословног капацитета, тако што је тражених 100м² пословног простора заменио са 50м². Наручилац је имао очигледну намеру да услове прилагоди што већем броју потенцијалних понуђача,овом изменом,  али ми скрећемо пажњу да је законодавац правилником да велетрговина има најмање 50м², регулисао површину и структуру обавезног магацинског простора, где није предвиђен простор за сервис, комерцијалну, општу службу и где није предвиђена било каква друга пословна активност сем оне везане за чување и дистрибуцију опреме. Логичан је био захтев наручиоца да пословни простор понуђача буде барем 100м² , пошто се ради о пословном капацитету, а не о минималној површини за магацински простор.