Број:250/3

Датум:09.06.2017.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Специјална болница за плућне болсти “Др Будислав Бабић”,С.Милетића бр.55,Бела Црква

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ , ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ У БОЛНИЦИ,

по партијама

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ - бр. 1/2017

Јун , 2017. Године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број              250/1 од 05.06.2017године и Решења о образовању комисије број 250/2 од 05.06.2017.године  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у  поступку за јавну набавку мале вредности - услуге –

Сервис и одржавање медицинске, лабораторијске и остале опреме у болници,

по партијама ЈН бр. 1/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 6 |
| IV | Техничка документација и планови | 36 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 36 |
| VI | Критеријум за доделу уговора | 40 |
| VII | Обрасци који чине саставни део понуде: 1.Образац понуде 2.Образац структуре понуђене цене,са упутством како да се попуни 3.Образац трошкова припреме понуде 4.Образац изјаве о независној понуди 5.Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 6.Образац Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за понуђача 7. Образац Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за подизвођача 8. Образац Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за члана групе Понуђача 9. Образац Изјава о испуњавању додатних услова из чл.76 став 2. ЗЈН | 41 |
| VIII | Модел уговора | 52 |
| IX | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 56 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“

Адреса: ул. С.Милетића бр.55

Интернет страница: www.spbbelacrkva.org

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су услуге – Сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале  опреме у болници, по партијама.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Јавна набавка бр. 1/2017 за набавку услуга - Сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници, по партијама,  није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Није предвиђена електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Служба за контакт : Служба јавних набавки

Е - mail адреса и број факса: tenderi@spbbelacrkva.org, fax 013/851-001.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су услуге - Сервис и одржавање медицинске  , лабораторијске и остале опреме у болници, по партијама, ознака из речника ЈН 50400000 – услуге одржавања и поправке медицинске,лабораторијске и остале опреме у болници.

2. Партије

Набавка је обликована у 29 партија, и то:

| Број партије | Назив партије (апарата) | Број апарата | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BODYSCOPE GANSHORN POVER-CUBE BODY | 1 | Ganshorn medizine elektronic |
| 2 | LAMINARNA KOMORA Mac 2000(Bioair) | 1 | Superlaboratorija Beograd |
| 3 | KONCENTRATORI KISEONIKA | 17 | Messer – De Milenijum |
| 4 | AUTOMATSKA KOMORA ZA RAZVIJANJE FILMOVA ’’PROTECT-COMPACT 2’’ | 1 | Senzal Trade |
| 5 | RTG APARAT UNDISTAT-3 EI-NIŠ | 1 | Ei-Niš; Simens |
| 6 | UV-FAN GERMICIDNE LAMPE M2/25 | 9 | Mio-lab |
| 7 | PARNI STERILIZATORI’’TUTTNAUER’’ I ’’REYPA’’ | 6 | Tuttnauer Reta Izrael |
| 8 | BIOHEMIJSKI ANALIZATOR A25 BIO SISTEM | 1 | Bio Sistem Srbija |
| 9 | OPREMA ZA KUHINJU | 14 | OZTI-Italija „Končar“ Hrvatska |
| 10 | LABOPETE (PIPETE) | 9 | Superlab |
| 11 | CENTRIFUGE LABORATORIJSKE ’’ROTAFIX ..’’-HETTICH | 5 | Netich |
| 12 | MIKROSKOPI | 4 | Primostar Karl Zeis |
| 13 | INKUBATOR ’’BINDER’’ | 1 | „Binder“ |
| 14 | ANALIZATOR ELEKTROLITA ’’ROCHE’’ 9180 | 1 | „Roche“ |
| 15 | ANALIZATOR ZA FIBRINOGEN BFT II ’’DADE BEHRING’’ | 1 | „Dade Behring“ Nemačka |
| 16 | HEMATOLOŠKI ANALIZATOR BC-3200 ’’MIND REY’’ | 1 | Mindrey |
| 17 | DIGITALNI EEG - APARAT Tip. 9210 ’’NIHON KOHDEN’’ | 1 | Nihon Kohden Japan |
| 18 | ULTRAZVUČNI APARAT TOSHIBA NEMIO-XG MODEL SSA-58A | 1 | Toshiba Japan |
| 19 | AUTOKLAV HS 6610 EC-1 ’’ GETINGE’’ | 1 | Getinge |
| 20 | EKG APARATI | 9 | Hear Screen Inomed |
| 21 | INHALATORI | 6 | Pari Master Profi Sonic |
| 22 | TENZIOMETRI | 16 | Supelaboratorija |
| 23 | PUMPA ZA SUNKCIJU SAM 35 / 01010502 | 2 | „Mobil-euro“ Italija |
| 24 | DEFIBRILATORI | 3 | „Zoll“SAD |
| 25 | HOLTER 80 BTL ECG SISTEM 3.Kanalni | 1 | BTL - Srbija |
| 26 | CENTRALNA STANICA MONITORING MU-971 RK SNS 9701 | 1 | Nihon Kohden Japan |
| 27 | KLIMA UREĐAJI | 13 | „Samsung“,LG -Korea |
| 28 | DIZEL ELEKTRIČNI AGREGATI | 2 | „Torpedo“Rjeka |
| 29 | OPREMA ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA | 8 | Unimac Primat- Italija „Krebe Tippo“ |

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Partija 1. BODYSCOPE GANSHORN POVER-CUBE BODY

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BODYSCOPE GANSHORN POVER-CUBE BODY | 1 |  |  |
|  | Ukupno bez PDV-a: |  |
| PDV ____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dihtung gume | 1 |  |
| 2 | Creva i spojnice | 1 |  |
|  | Ukupno: |  |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Nivelacija kabine |
|  | Podešavanje softverskih parametara sistema i brisanje grešaka |
|  | Becup podataka |
|  | volumenska kalibracija aparata |
|  | Čišćenje aparata |
|  | Izdavanje sertifikata i kontrolne markice |
|  | Kalibracija kabine |
|  | Pregled i validacija aparata |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 2. LAMINARNA KOMORA  Mac  2000 (Bioair)

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAMINARNA KOMORA Mac 2000 (Bioair) | 1 |  |
|  | Ukupno bez PDV-a: |
| PDV ____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glavni HEPPA filter klase 99.99% H14 | 2 |  |
| 2 | Izlazni HEPPA filter klase 99.99% H13 | 2 |  |
|  | Fumigacija komore(10 sati) i zamena filtera | 1 |  |
|  | Ukupno bez PDV-a |  |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera ispravnosti |
|  | Provera ulazne i izlazne linije,provera dovoda i odvoda gasa |
|  | Provera funkcionalnosti,provera fluo lampe,provera UV lampe |
|  | Sterilizacija komore(fumigacija formaldehidom,dekontaminacija amonijum bikarbonatom) |
|  | Zamena glavnog HEPPA filtera klase 99,99% |
|  | Zamena izlaznog filtera. |
|  | Pregled i validacija aparata. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 3. KONCENTRATORI KISEONIKA

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONCENTRATORI KISEONIKA Messer OXY LIFE Meser NEW LIFE DE VILBIS | 6 7 4 |  |  |
| Ukupno bez PDV -a: |  |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamena filtera | 1 |  |
|  | Zamena baktericidnog filtera | 1 |  |
|  | Zamena boce ovlaživača | 1 |  |
|  | Ukupno: |  |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera funkcionalnosti |
|  | Provera koncentracije kiseonika |
|  | Zamena boce ovlaživača |
|  | Provera protokomera. |
|  | Provera mikrosita. |
|  | čišćenje aparata. |
|  | Pregled i validacija aparata |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 4. AUTOMATSKA KOMORA ZA RAZVIJANJE FILMOVA ’’PROTECT-COMPACT  2’’

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AUTOMATSKA KOMORA ZA RAZVIJANJE FILMOVA ’’PROTECT-COMPACT 2’’ | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV ____ % |
| Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pogonski zupčanik | 1 |  |
|  | Cirkulaciona pumpa R ili F | 1 |  |
|  | Gumeni valjak | 1 |  |
|  | Pogonski motor | 1 |  |
|  | Regenerativna pumpa R ili F | 1 |  |
|  | Grejač sušača | 1 |  |
|  | Senzor temperature | 1 |  |
|  | Ispusna slavina | 1 |  |
|  | Držač paketa valjaka | 1 |  |
|  | Štampana razvodna ploča | 1 |  |
|  | Ukupno. |  |  |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 5:  RTG APARAT  UNDISTAT-3   EI-NIŠ

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RTG APARAT APARAT UNDISTAT-3 EI-NIŠ SA TV LANCEM REVIMED N APARAT TOMORASTIX EI-NIŠ BUKISTAT 2N KOMANDNI STO SUPERX-1250 | 1 1 1 1 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV ____ % |
| Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Kalibracija odziva panela kroz kalibraciju sa generatorom |
|  | Ujednačavanje odziva zračnog polja na panelu sa kalibracijom mehanike |
|  | Merenje ujednačenosti,centriranje,kalibracija zračnika |
|  | provera sinhronizacije elektronike |
|  | Kalibracija i testiranje prikaza monitora ,ujednačavanje osvetljenja i kontrasta. |
|  | Kontrola i podmazivanje svih kliznih površina. |
|  | Kontrola zategnutosti svih vijaka i graničnih prekidača |
|  | Kontrola zategnutosti svih kablova i kontakata. |
|  | Kontrola stativa i tehnike pozicioniranja. |

Dodatni uslovi.

- Da ponuđač poseduje licencu za obavljanje radiacione delatnosti  (Dokaz: Licenca koju izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost.)

- Potvrda kojom se dokazuje da je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od jonizujućeg zračenja kao odgovorno lice pri prometu izvorima jonizujućeg zračenja.

- Da poseduje projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za servisiranje rendgen - aparata

- Da poseduje personalni dozimetar sa izvršenim etaloniranjem (dokaz : Uverenje o  etaloniranju dozimetra)

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 6.  UV-FAN GERMICIDNE LAMPE M2/25

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UV-FAN GERMICIDNE LAMPE M2/25 | 9 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamena filtera | 1 |  |
|  | Zamena UV lampi (Na 6000 h rada ) | 2 |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera ispravnosti UV-fan lampe |
|  | zamena UV lampi. |
|  | zamena filtera. |
|  | Čišćenje ventilatora kao i čišćenje dovodnih i odvodnih kanala. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 7. PARNI STERILIZATORI’’TUTTNAUER’’ I ’’REYPA’’

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARNI STERILIZATORI’’TUTTNAUER’’ 3850 EA PARNI STERILIZATORI’’TUTTNAUER’’ 2540 MKA STERILIZATOR ’’REYPA’’-STEAM | 3 2 1 |  |  |
| Ukupno bez PDV-a: |  |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grejač za autoklav ’’Tuttnauer’’ 3850 EA | 1 |  |
|  | Grejač za autoklav ’’Tuttnauer’’2540MKA | 1 |  |
|  | Grejač za autoklav ’’Reypa’’ | 1 |  |
|  | Matična ploča | 1 |  |
|  | El magnetni ventil | 1 |  |
|  | Davač pritiska | 1 |  |
|  | Tajmer (samo model tuttnauer 2540 MKA | 1 |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | provera sigurnosnog ventila i atest sa dostavljanjem izveštaja |
|  | Zamena zaptivne gume. |
|  | Provera upravljačkog panela i kontrola rada. |
|  | Pražnjenje tanka demineralizovanom vodom i otpadnom vodom |
|  | Provera grejača. |
|  | Zamena filtera. |
|  | Provera merača nivoa. |
|  | Pregled i validacija aparata. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Partija 8. BIOHEMIJSKI ANALIZATOR A25 BIO SISTEM

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BIOHEMIJSKI ANALIZATOR A25 BIO SISTEM | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Podmazivanje i čišćenje svih kliznih površina kao rotirajućih elemenata. |
|  | Zamena gumenih remena. |
|  | Zamena creva. |
|  | Provera softvera(ažuriranje) |
|  | Godišnji pregled i validacija. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 9.  OPREMA ZA KUHINJU

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ljuštilica za krompir na sopstvenom postolju Fimer-italija tip: PPN 10M23050M P=750 W | 1 |  |
| 2 | Rashladni orman 70x70x80 | 3 |  |
| 3 | Rashladni sto 160x70x85 | 3 |  |
| 4 | Mašina za sečenje hleba (OZTI-Italija Tip:EDM-3613) | 1 |  |
| 5 | Mašina za pranje restoranskog posuđa (OZTI-Italija Tip: OBM 1080 plus | 1 |  |
| 6. | Kiper ’’ Rade Končar’’ 90 lit | 1 |  |
| 7 | Konvektomat GN 1/1 ( Tip: EKF 711 EUD ) | 1 |  |
| 8 | Električni štoret sa 6 ringli i pećnicom | 1 |  |
| 9 | Električni kazan V=150 litara ’’ Končar’’ | 1 |  |
| 10 | Električni šporet 4 ploče + pećnica (ESP 41S) | 1 |  |

Ukupno bez PDV-a:

PDV _____ %

Ukupno sa PDV-om:

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | Cena Bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamena grejača mašine za pranje sudova | 1 |  |
| 2 | Zamena El. Ventila mašine za pranje sudova | 1 |  |
| 3 | Zamena grejača el. Kazana | 1 |  |
| 4 | Zamena grejne ploče el.šporeta | 1 |  |
| 5 | Zamena grejača pećnice el.štednjaka | 1 |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Pregled, provera ispravnosti uređaja. |
|  | Defektaža eventualnog kvara , dostavljanje ponude i po dobijenoj saglasnosti popraviti isti |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 10. LABOPETE (PIPETE)

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LABOPETA VARIJABILNA PIPETA HIRSCHMAN TRANSFER PETTE 200µm LABORGORATE HIRSCHMAN 2÷ 10ml | 6 2 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | godišnji pregled, etaloniranje labopeta sa izdavanjem uverenja. |
|  | Zamena gumenih zaptivnih prstenova. |
|  | Zamena pohabanih i delova. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 11. CENTRIFUGE LABORATORIJSKE ’’ROTAFIX ..’’-HETTICH

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CENTRIFUGE ’’ROTAFIX -32..’’-HETTICH CENTRIFUGE ’’ROTAFIX -32A’’-HETTICH CENTRIFUGE ’’HERAUES MEGAFUGE 16R CENTRIFUGE CENTRIC 322A TEHTNICA | 2 1 1 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera ležaja. |
|  | Zamena četkica. |
|  | Provera upravljačkog displeja. |
|  | Provera nosača epruveta. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 12. MIKROSKOPI

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIKROSKOP ’’PRIMO STAR’’CARL ZEISS’’ MIKROSKOP ’’OLIMPUS CX 31 ’’ MIKROSKOP ’’HERGESTELE ’’ CARL ZEISS | 2 1 1 |  |  |
| Ukupno bez PDV-a: |  |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera makro i mikro mehanizama. |
|  | Provera pokretnog stočića,pokretnih mehanizama. |
|  | Provera kontrolne blende na kondenzoru. |
|  | Testiranje mikroskopa. |
|  | provera dodatka za centriranje. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 13. INKUBATOR  ’’BINDER’’

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INKUBATOR ’’BINDER’’ | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grejač | 1 |  |
|  | Sonda | 1 |  |
|  | Dihtung vrata | 1 |  |
|  | MB1 kontroler | 1 |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera ispravnosti,atestiranje sa dostavljanjem izveštaja, |
|  | Provera upravljačkog panela.Provera svih tastera,provera zadatih parametara. |
|  | Provera zaptivanja(Provera mehanizma za zatvaranje ,provera dihtung gume,provera sistema za zabravljivanje,proveralinija i ventila.9 |
|  | Test elektrike:Provera osigurača (vrednosti moraju odgovarati oznaci),Provera sigurnosnih termostata,Provera automatskih osigurača. |
|  | Provera kompresora,Provera filtera. |
|  | Provera senzora za temperaturu,provera programa za kalibraciju,provera senzora za pritisak,provera senzora za vlagu. |
|  | Provera grejača. |
|  | Zamena filtera. |
|  | Validacija aparata |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 14. ANALIZATOR ELEKTROLITA ’’ROCHE’’ 9180

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR ELEKTROLITA ’’ROCHE’’ 9180 | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera softvera(ažuriranje). |
|  | Zamena creva. |
|  | Provera ispravnosti. |
|  | Izdavanje uverenja o validaciji aparata sa rezultatima merenja i da su u skladu sa važećim standardima. |
|  | Spisak radnji koje će serviser obaviti tokom pregleda(ovaj spisak daju proizvođači aparata) |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Pаrtija 15. ANALIZATOR ZA FIBRINOGEN BFT II ’’DADE  BEHRING’’

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR ZA FIBRINOGEN BFT II ’’DADE BEHRING’’ | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV______ % |
| Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera ispravnosti aparata. |
|  | Zamena creva. |
|  | Izdavanje uverenja o validaciji i da su ista u skladu sa standardima. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 16. HEMATOLOŠKI ANALIZATOR  BC-3200 ’’MIND REY’’

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HEMATOLOŠKI ANALIZATOR BC-3200 ’’MIND REY’’ | 1 |  |
| Ukupno bez PDV -a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Godišnji pregled i validacija aparata. |
|  | Zamena plastičnih creva. |
|  | Provera softvera. |
|  | Izdavanje uverenja (kvalifikacioni list) sa rezultatima merenja. |

Dodatni uslovi:

- Lice koje sprovodi validaciju mora biti tehnički osposobljeno za tu vrstu aparata (dokaz fabrički sertifikat o završenoj obuci)

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 17. DIGITALNI EEG - APARAT   Tip.  9210 ’’NIHON KOHDEN’’

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIGITALNI EEG - APARAT Tip. 9210 ’’NIHON KOHDEN’’ | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | godišnnji pregled i validacija aparata. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

- Lice koje sprovodi validaciju mora biti tehnički osposobljeno za tu vrstu aparata (dokaz fabrički sertifikat o završenoj obuci)

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 18.ULTRAZVUČNI APARAT TOSHIBA NEMIO-XG MODEL SSA-58A

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ULTRAZVUČNI APARAT TOSHIBA NEMIO-XG MODEL SSA-58A Konektor za sondu UIPS-580A/128 CH Termoprinter b/w P93E Linearna sonda 4÷11 MHz PLM 703AT Sektor transkranijalna sonda PSM-30BT AT Konveksna sonda PVM 375 | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Godišnji pregled i validacija aparata. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

- Lice koje sprovodi validaciju mora biti tehnički osposobljeno za tu vrstu aparata (dokaz fabrički sertifikat o završenoj obuci)

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 19. AUTOKLAV  HS 6610  EC-1  ’’ GETINGE’’

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AUTOKLAV HS 6610 EC-1 ’’ GETINGE’’ | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV ______% |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | pregled aparata. |
|  | provera sigurnosnog ventila i atest sa dostavljanjem izveštaja |
|  | Zamena zaptivne gume. |
|  | Provera upravljačkog panela i kontrola rada. |
|  | Pražnjenje tanka demineralizovanom vodom i otpadnom vodom |
|  | Provera grejača. |
|  | Zamena filtera. |
|  | Provera merača nivoa. |
|  | Pregled i validacija aparata. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

- Lice koje sprovodi validaciju mora biti tehnički osposobljeno za tu vrstu aparata (dokaz fabrički sertifikat o završenoj obuci)

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 20.  EKG APARATI

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EKG APARAT ’’CARDIPIA 200’’ EKG APARAT ’’HEART SCREEN 80 GL’’ | 4 5 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV ______ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Provera funkcije EKG aparata sa uverenjem o ispravnosti aparata. |
|  | Provera pacijent kabla,štipaljki, grudno usisnih elektroda. |
|  | Pregled akumulatorske baterije. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ČПонуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 21.  INHALATORI

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INHALATOR ULTRAZVUČNI PROFISONIC INHALATOR PROFISONIC KCW - 6Td | 2 4 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Godišnji pregled i validacija. |
|  | Provera ispravnosti inhalatora. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 22. TENZIOMETRI

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APARATI ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA (TENZIOMETRI) | 16 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranje aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Pregled i provera funkcionalnosti tenziometra. |
|  | Provera ispravnosti manometra i ispusnog ventila. |
|  | Provera ispravnosti manžetni. |
|  | Potvrda o usaglašenosti merila sa izdavanjem zapisnika. |

Dodatni uslovi:

Merila kojima se sprovodi validacija (radni etaloni) moraju biti etalonirana.Dokaz važeći sertifikat o etaloniranju.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 23. PUMPA ZA SUNKCIJU  SAM 35 / 01010502

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PUMPA ZA SUNKCIJU.’’ MEDICAL UNIT-MOBILE-EURO SAM 35’’ | 2 |  |
| Ukupno bez PDV- a: |
| PDV ______ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Pregled i provera funkcionalnosti rada. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 24.  DEFIBRILATORI

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEFIBRILATOR ZOLL - M SERIES DEFIBRILATOR ZOLL - E SERIES DEFIBRILATOR ASINHRONI TEC Y 7211K | 1 1 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Pregled i provera ispravnosti aparata. |
|  | Provera baterija, provera elektroda. |
|  | Provera sistema napajanja. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

- Lice koje sprovodi validaciju mora biti tehnički osposobljeno za tu vrstu aparata (dokaz fabrički sertifikat o završenoj obuci)

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 25. HOLTER 80 BTL   ECG SISTEM 3-Kanalni

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HOLTER 80 BTL ECG SISTEM 3-Kanalni | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |  |
| Ukupno sa PDV-om: |  |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | pregled i provera aparata sa Validacijom aparata. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

- Lice koje sprovodi validaciju mora biti tehnički osposobljeno za tu vrstu aparata (dokaz fabrički sertifikat o završenoj obuci)

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 26. CENTRALNA STANICA MONITORING  MU-971 RK  SNS 9701

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CENTRALNA STANICA MONITORING MU-971 RK SNS 9701 TFT MONITOR 19’’ PACIJENT MONITOR BSM-2301 K 8,4’’ | 1 1 6 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV _____ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br: | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Pregled,provera ispravnosti aparata. |
|  | Ažuriranje softvera. |
|  | Pregled i validacija aparata. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

- da ponuđač ima ovlašćene servisere (autorizovane) od strane proizvođača opreme.

- Lice koje sprovodi validaciju mora biti tehnički osposobljeno za tu vrstu aparata (dokaz fabrički sertifikat o završenoj obuci)

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 27.  KLIMA UREĐAJI

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KLIMA UREĐAJI(UNUTRAŠNJA I SPOLJNA JEDINICA) | 13 |  |  |
| Ukupno bez PDV-a: |  |
| PDV ______ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Punjenje sistema gasom. | 1 |  |
|  | Čišćenje klima uređaja. | 1 |  |
|  | Provera kompredora. | 1 |  |
|  | Provera rada upravljačke jedinice | 1 |  |
|  | Ukupno. |  |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Čišćenje klima uređaja |
|  | Provera količine gasa,Eventualna dopuna sistema. |
|  | Čišćenje filtera. |
|  | Provera zategnutosti svih spojeva. |

Dopunski uslovi:

- Da je ponuđač ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Partija 28. DIZEL ELEKTRIČNI AGREGATI ( Komada  2 )

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT ’’TORPEDO RIJEKA BV 558’’ SA GENERATOROM ’’R.KONČAR’’ 125KVA DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT ’’TORPEDO RIJEKA BV 556’’ SA GENERATOROM ’’R.KONČAR’’ 93 KVA | 1 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
|  | PDV ______ % |
|  | Ukupno sa PDV -om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Filter ulja za motor ’’Torpedo Rijeka BV 558’’ | 1 |  |
|  | Filter goriva ’’Torpedo Rijeka BV 558’’ | 1 |  |
|  | Filter ulja za motor ’’Torpedo Rijeka BV 556’’ | 1 |  |
|  | Filter goriva ’’Torpedo Rijeka BV 556’’ | 1 |  |
|  | Grejač goriva | 1 |  |
|  | Ukupno: |  |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Pregled,provera ispravnosti aparata. |
|  | Zamena ulja,Zamena antifriza. |
|  | Čišćenje saća hladnjaka. |
|  | Provera funkcionalnosti osnovne opreme (motor,generator,upravljanje) |
|  | Provera funkcionalnosti periferne opreme:Rezervoar,dovod goriva ,sistem za odvod izduvnih gasova. |
|  | Provera automatike. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Partija 29. OPREMA ZA PRANJE  I  SUŠENJE  VEŠA

Servisiranje aparata po jednom satu.

tabela 1

| Red. br. | NAZIV USLUGE | Količina | cena bez PDV-a po jednom satu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VEŠ MAŠINA ’’IPSO HV-164’’ | 1 |  |
|  | VEŠ MAŠINA ’’PRIMAT-25kg’’ | 1 |  |
|  | VEŠ MAŠINA ’’PRIMAT-15kg’’ | 1 |  |
|  | VEŠ MAŠINA ’’UNIMAC- UU050’’ |  |  |
|  | VEŠ MAŠINA ’’GRANDIMPIANTI - WR-24E’’ | 1 |  |
|  | SUŠARA ’’PRIMUS 37C’’ | 1 |  |
|  | SUŠARA ’’KREBE TIPPO S12E’’ | 1 |  |
|  | SUŠARA ’’UNIMAC - UX55’’ | 1 |  |
| Ukupno bez PDV-a: |
| PDV ______ % |
| Ukupno sa PDV-om: |

Servisiranje podrazumeva:

Tabela 2

| Red.br. | Naziv | Količina | cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grejač veš mašine | 1 |  |
|  | Grejač sušare za veš | 1 |  |
|  | zamena klinastog remena veš mašine | 2 |  |
|  | Zamena remena mašine za sušenje veša | 2 |  |
|  | Pumpa veš mašine | 1 |  |
|  | Elektroventil veš mašine | 1 |  |

Servisiranhe aparata jednom godišnje podrazumeva:

|  | Opis servisa |
| --- | --- |
|  | Pregled,provera ispravnosti aparata. |
|  | Provera ispravnosti mašina,Defektaža eventualnog kvara dostavljanje ponude za popravku iste. |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру партије .

Напомена:

- Понуђене цене за резервне делове се односе искључиво на нове и оригиналне или у потпуности компатибилне резервне делове.

- У случају да је потребна замена резервних делова фактурисање ће се вршити према важећем званичном ценовнику који је понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте , обима и цене ( Ценовник приложити у понуди - оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача )

- Уколико резервни део није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при чему цена тих неспецифицираних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности.

- Корективно одржавање подразумева поправку опреме (апарата) након претрпљеног квара. Подразумева след акција над опремом (апаратом) који је престао са радом, како би му се вратила функционалност у пређашње стање.

- Превентивно одржавање подразумева бригу и сервисирање опреме (апарата) како би остао у функционалном стању, односно отклањање потенцијаног квара  пре него до истог дође. Превентивно одржавање вршиће се по препоруци произвођача.

- Превентивно одржавање и корективно одржавање обухватају цену рада, путне трошкове и остале трошкове. Понуђачу ће се признати само фактурисање уграђених резервних делова.

- Одазив на позив за сервисирање, за превентивно одржавање не сме да буде дужи од 48 сати од момента позива.

- Одазив на позив за корективно одржавање не може бити дужи од 24 сата од момента позива Наручиоца.

- Гарантни рок на уграђене резервне делове не може бити краћи од 6 месеци од дана уградње резервног дела.

- Гарантни рок на извршене услуге сервисирања и поправке не може бити краћи од 6 месеци од дана извршене услуге.

- Рок реализације услуге сервиса: До 7 радних дана (дуже – по потреби, у зависности од врсте и сложености услуге и могућности набавке резервних делова, а уз писану сагласност Наручиоца). Уколико поправка траје дуже од 15 дана, изабрани понуђач је у обавези да да на коришћење заменски апарат  без финансијске надокнаде Наручиоца, а на основу писаног захтева, ако се утврди да је угрожен несметани рад Болнице.

- Место извршења услуга је адреса наручиоца: Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“,ул.С.Милетића бр.55, Бела Црква.

- Уколико апарат не може да се сервисира у Болници, омогућиће се добављачу да апарат или део апарата сервисира у свом сервису. Том приликом се потписује реверс. У том случају све трошкове везане за отпремање апарата до објекта добављача сносиће Наручилац.

IV   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Нису предвиђени конкурсном документацијом

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Овај услов није потребно испунити с обзиром на предмет јавне   набавке.

5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и  да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће након завршеног сервиса апарат радити поуздано и безбедно у складу са важећим законским прописима.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе;

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника.

У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставља за сваког од њих.

У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођаче, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Овај услов није потребно испунити с обзиром на предмет јавне   набавке.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона у делу који се односи на непостојање забране делатности - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

- Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће након завршеног сервиса апарат радити поуздано и безбедно у складу са важећим законским прописима.

Доказ: Потписана и печатирана Изјава од стране овлашћеног лица на меморандуму понуђача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Остале услове група понуђача испуњава на начин предвиђен у овом обрасцу.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, односно у складу са процентом укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговра донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуга за корективно одржавање. У случају истог понуђеног рока извршења услуга за корективно одржавање, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на извршени сервис. У случају истог понуђеног рока извршења услуга за корективно одржавање и  истог понуђеног гарантног рока на извршени сервис као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи грантни рок на уграђене резервне делове.

VII  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац понуде

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – Сервис и одржавање медицинске, лабораторијске и остале опреме у болници, по партијама ЈН број 1/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум:							  Потпис овлашћеног лица:

________________		М.П.			________________________

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

Датум:							  Потпис овлашћеног лица:

________________					________________________

М.П.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум:							  Потпис овлашћеног лица:

________________					________________________

М.П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –  Сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници, по партијама ЈН 1/2017

ПАРТИЈА бр.____, Назив партије _________________________

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок извршења услуга за превентивно одржавање (не може бити дужи од 48 сати од тренутка слања писаног захтева Наручиоца) |  |
| Рок извршења услуга за корективно одржавање (не може бити дужи од 24 часа од тренутка слања писаног захтева Наручиоца) |  |
| Гарантни рок за извршени сервис |  |
| Гарантни рок за уграђене резервне делове |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					  Потпис овлашћеног лица

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Понуђач подноси понуду за сваку партију посебно.

Понуђач је у обавези да понуди све позиције по једној партији

Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.

Опис предмета набавке понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац Опис предмета набавке за сваку партију посебно.

Образац 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15 ) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013),  достављамо структуру трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници  по позиву 1/2017 и то:

Врста трошка: износ: 1._____________________________________________,______________динара 2._____________________________________________,______________динара 3._____________________________________________,______________динара 4._____________________________________________,______________динара 5._____________________________________________,______________динара 6._____________________________________________,______________динара

Напомена I:  сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15 и 68/15 ), трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана,  ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена II: Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац  треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду.

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац не треба да  достави уз понуду.

У _____________________

Дана ______________ 2017.године

ПОНУЂАЧ                                                                                   ____________________________                                                                                  (Име и презиме овлашћеног лица)

М.П                  ________________________                                                                                         (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице

Образац 4

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26., 61. став 4.тачка 9) Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ 124/12,14/15,68/2015) и чланом 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Службени гласник РС“ бр.86/15),

_____________________________________________ из _______________ даје (Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поступку јавне набавке  сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници по позиву 1/2017 поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

______________________________

(Место и датум)                    Понуђач:

______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

____________________________

(читак отисак печата)

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице, повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона. Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава овлашћени члан групе Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача

Образац 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама(„ Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15,68/15),_______________________________________________из

(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

_________________ даје

ИЗЈАВУ КАО ДОКАЗ о `

поштовању законских прописа

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поступку јавне набавке набавке  сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници по позиву 1/2017,  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

__________________________

(Место и датум)

Понуђач:

______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П. (Потпис овлашћеног лица) (читак отисак печата)

Напомена:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и

оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице члана групе понуђача.Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача

Образац 6

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________из ____________________________у поступку јавне набавке сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници по позиву 1/2017,  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН из ове конкурсне документације и то:

- понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

- понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије; Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. Став 1. Тачка 3. ЗЈН

__________________________

(Место и датум)                                                               Понуђач:

__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.

(Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, Образац изјаве попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац 7

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач___________________________________из____________________________ у поступку јавне набавке сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници по позиву 1/2017, у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН и ове конкурсне документације и то: подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар; подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије; Као понуђач/подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

__________________________

(Место и датум)

Подизвођач:

_____________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.                                                                             (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:Уколико понуђач наступа са више подизвођача, образац изјаве мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача Образац изјаве копирати у довољном броју примерака.

Образац 8

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник члана групе понуђача дајем следећу                                                                 ИЗЈАВУ Члан групе  понуђача  _______________________________из__________________________  у поступку јавне набавке сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници по позиву 1/2017 ,у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН и ове конкурсне документације и то: члан групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

члан групе понуђача и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

члан групе понуђача је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач/члан групе понуђача изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

__________________________

Члан групе понуђача:

(Место и датум)

_________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.                                                                               (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена : Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице члана групе понуђача Образац изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача

Образац 9

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ

ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/12) и захтевом из конкурсне документације

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________из ____________________________у поступку јавне набавке сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници  по позиву 1/2017 , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у потпуности испуњава додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН а који се односи на: технички капацитет: Да у моменту подношења понуде поседујем најмање једно возило за превоз предметних добара Овај доказ односно изјаву доставља понуђач када доставља самосталну понуду као и у ситуацији када доставља понуду са подизвођачем и када се доставља заједничка понуда

__________________________

(Место и датум)

Понуђач:

________________________________

(штампано име и презиме

овлашћеног лица)

____________________________

М.П.                                                                           (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице                                                                                                                   Напомена:          Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.

У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора потпишу и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је да модел уговора попуни, потпише и овери печатом за сваку партију за коју подноси понуду.

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

- Сервис и одржавање медицинске, лабораторијске и остале  опреме у болници -

За партију бр. ____, Назив партије _____________________________

Закључен између:

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, са седиштем на адреси ул. С. Милетића бр.55, Бела Црква, МБ 08031436, ПИБ 100865891, број рачуна 840-102661-23 код Управе за јавна плаћања, који заступа в.д.директора др Будиша Југа, (у даљем тексту: „Наручилац“)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Добављач услуге),

Основ уговора:

ЈН Број 1/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео  поступак јавне набавке мале вредности, по партијама, јавне набавке услуга – Сервис и одржавање медицинске, лабораторијске и остале опреме у болници, по партијама за потребе Болнице.

-  да је Добављач дана ________________ .2017.   године   поднео   понуду   дел.   бр._____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1). Саставни део уговора је спецификација (Прилог 2).

-  да  је  Наручилац  на  основу  понуде  Добављача  и  Одлуке  о  додели  уговора  дел.број___________     од ________ .2017. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за извршење услуга захтеваних у конкурсној документацији.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуга – Сервис и одржавање медицинске, лабораторијске и остале опреме у болници, по партијама, за партију бр. ___, (Број партије) __________________ (Назив партије)  у свему према конкурсној документацији и техничким захтевима, односно, спецификацијама, а који су саставни део овог уговора.

Члан 2.

Вредност уговорене јавне набавке износи:

________.___, динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом ___________.___, динара (Наручилац уписује износ процењене вредности).

Наручилац није у обавези да у потпуности искористи вредност уговора, већ само до вредности стварно извршених услуга одржавања и поправки.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања овог Уговора.

Члан 3.

Одазив на пријаву квара не може бити дужи од _____ часа од тренутка слања писаног захтева Наручиоца.

Рок реализације услуге сервиса: До 7 радних дана (дуже – по потреби, у зависности од врсте и сложености услуге и могућности набавке резервних делова, а уз писану сагласност Наручиоца). Уколико поправка траје дуже од 15 дана, пружалац услуга је у обавези да да на коришћење заменски апарат  без финансијске надокнаде Наручиоца, а на основу писаног захтева, ако се утврди да је угрожен несметани рад Болнице.

Место извршења услуга је адреса наручиоца: Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“.

Уколико апарат не може да се сервисира у Болници, омогућиће се пружаоцу услуга да апарат или део апарата сервисира у свом сервису. Том приликом се потписује реверс.

Члан 4.

Гарантни рок на уграђене резервне делове износи ________ месеци од дана уградње резервног дела.

Гарантни рок на извршене услуге сервисирања и поправке износи _________ месеци од дана извршене услуге.

Члан 5.

Рок плаћања је _____ дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља Пружалац услуга, а којим је потврђено извршење услуга. Плаћање се врши уплатом на рачун Пружаоца услуга.

Члан 6.

Пружалац услуга се обавезује да ће по потписивању овог Уговора извршавати услуге према захтевима и по налогу наручиоца. Пружалац услуга се обавезује да испостави наручиоцу фактуру са позивом на број уговора. Уговорне стране су сагласне да наручилац може наручити од Пружаоца услуга и мању количину предметних услуга од уговорених без икаквих последица по Наручиоца, односно обавезе накнаде штете Пружаоцу услуга и друго.

Члан 7.

Пружалац услуга се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу, бланко сопствену меницу за добро извршење посла, у потпуности попуњено Менично писмо - овлашћење у висини од 10% укупне вредности Уговора без ПДВ-а, за корисника соло менице и потписану и оверену печатом бланко соло меницу. Меница мора бити регистрована код НБС. Пружалац услуга се обавезује да приликом потписивања Уговора достави наручиоцу и картон депонованих потписа.

Члан 8.

Пружалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши са стручним кадром, који је обучен за ту врсту опреме, са одговарајућим квалитетним алатом и да уграђује оригиналне резервне делове произвођача или одговарајуће резервне делове који су у потпуности компатибилни са опремом за коју се спроводи набавка.

У случају неквалитетно извршеног сервиса Пружалац услуга је обавезан да поново квалитетно изврши сервис у року од 24 часа, без права накнаде.

Пружалац услуга приликом стручног прегледа и поправке сачињава уредну документацију о прегледу и пријему апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу. Исправном документацијуом сматра се, између осталог, радни налог попуњен са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника испуњеног штампаним словима и потписима и достављање оригиналног радног налога уз фактуру.

Пружалац услуга се обавезује да ће сваку интервенцију на опреми вршити у складу са произвођачким протоколом – упутством о одржавању предметне опреме, као и да ће након завршеног сервиса издати валидну потврду да је сервис извршен на начин како је то прописао произвођач и да је опрема исправна и безбедна за рад.

У случају наступања последица насталих услед неисправности односно небезбедности опреме, Наручилац не сноси никакву одговорност.

Пружалац услуга се обавезује да након сваке поправке на опреми остави сертификат о исправности.

Члан 9.

Пружалац услуга је дужан да достави Наручиоцу приликом потписивања уговора, ценовник резервних делова .

Члан 10.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза.О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,

експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 11.

Уговорне стране у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у  Панчеву.

Члан 12.

Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право да једнострано раскине уговор писаним путем, са отказним роком од 5 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Члан 13.

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора, из оправданих разлога у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, с тим што је цена фиксна и не може се мењати.

На све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа.

Члан 14.

Уговор ступа на снагу даном потписивања а трајаће 12 (дванаест) месеци од дана потписивања.

Изузетно,  Уговор може трајати краће од утврђеног рока и то:

                  уколико се пре утврђеног рока утроше уговорена финансијска средства

 	уколико се стекну услови за закључење новог Уговора након спроведеног поступка нове јавне набавке у наредној години

Уговор може трајати и дуже од 12 месеци али најкасније до окончања новог поступка јавне набавке.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега су 4 (четири) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача услуге Уговора.

Саставни део овог Уговора је његов прилог:

Образац спецификације са структуром цене

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ,	       						НАРУЧИЛАЦ,

Директор                        					в.д.Директора,

др Будиша Југа

______________________                                      __________________________

IX  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“,ул.С.Милетића бр.55,Бела Црква, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - услуга –  Сервис и одржавање медицинске ,лабораторијске и остале опреме у болници – по партијама, ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.06.2017. године  до 11:00 часова.

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 19.06.2017. године у 11.30 часова, у просторијама Наручиоца, на адреси ул.С.Милетића бр.55,Бела Црква.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Све доказе о испуњености Услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, који су наведени у Поглављу V Конкурсне документације (специфицираних у тачки 1.1, тачки 1.2 и 1.3), а у складу са Поглављем V, тачка 2 - Упутство како се доказује испуњеност услова, као и све тражене Обрасце из Конкурсне документације.

Сви тражени обрасци из конкурсне документације морају бити читко попуњени, печатирани и потписани од стране овлашћеног лица.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка услуга – Сервис и одржавање медицинске,лабораторијске и остале опреме у болници, по партијама обликована је у 29 партија и то:

|  | Партија 1 - BODYSCOPE GANSHORN POVER - CUBE BODY |
| --- | --- |
|  | Партија 2 - LAMINARNA KOMORA Mac 2000 (Bioair) |
|  | Партија 3 - KONCENTRATORI KISEONIKA |
|  | Партија 4 - AUTOMATSKA KOMORA ZA RAZVIJANJE FILMOVA ’’PROTECT-COMPACT 2’’ |
|  | Партија 5 - RTG APARAT UNDISTAT-3 EI-NIŠ |
|  | Партија 6 - UV-FAN GERMICIDNE LAMPE M2/25 |
|  | Партија 7 - PARNI STERILIZATORI’’TUTTNAUER’’ I ’’REYPA’’ |
|  | Партија 8 - BIOHEMIJSKI ANALIZATOR A25 BIO SISTEM |
|  | Партија 9 – OPREMA ZA KUHINJU |
|  | Партија 10 - LABOPETE (PIPETE) |
|  | Партија 11 - CENTRIFUGE LABORATORIJSKE ’’ROTAFIX ..’’-HETTICH |
|  | Партија 12 - MIKROSKOPI |
|  | Партија 13 - INKUBATOR ’’BINDER’’ |
|  | Партија 14 - ANALIZATOR ELEKTROLITA ’’ROCHE’’ 9180 |
|  | Партија 15 - ANALIZATOR ZA FIBRINOGEN BFT II ’’DADE BEHRING’’ |
|  | Партија 16 - HEMATOLOŠKI ANALIZATOR BC-3200 ’’MIND REY’’ |
|  | Партија 17 - DIGITALNI EEG - APARAT Tip. 9210 ’’NIHON KOHDEN’’ |
|  | Партија 18 - ULTRAZVUČNI APARAT TOSHIBA NEMIO-XG MODEL SSA-58A |
|  | Партија 19 - AUTOKLAV HS 6610 EC-1 ’’ GETINGE’’ |
|  | Партија 20 - EKG APARATI |
|  | Партија 21 - INHALATORI |
|  | Партија 22 - TENZIOMETRI |
|  | Партија 23 - PUMPA ZA SUNKCIJU SAM 35 / 01010502 |
|  | Партија 24 - DEFIBRILATORI |
|  | Партија 25 - HOLTER 80 BTL ECG SISTEM 3-Kanalni |
|  | Партија 26 - CENTRALNA STANICA MONITORING MU-971 RK SNS 9701 |
|  | Партија 27 - KLIMA UREĐAJI |
|  | Партија 28 - DIZEL ELEKTRIČNI AGREGATI ( Komada 2 ) |
|  | Партија 29 - OPREMA ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA |

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Оцењивање ће се вршити по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, ул.С.Милетића бр.55, Бела Црква са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  Сервис и одржавање медицинске, лабораторијске и остале опреме у болници – по партијама, ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  Сервис и одржавање медицинске, лабораторијске и остале  опреме у болници – по партијама, ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга Сервис и одржавање медицинске , лабораторијске и остале опреме у болници – по партијама, ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга Сервис и одржавање медицинске, лабораторијске и остале  опреме у болници – по партијама, ЈН бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати образце из конкурсне документације,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 30 дана, од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, као и документа којим је потврђена извршена услуга, потписана од стране наручиоца и понуђача.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуга

Одазив на позив за сервисирање, за превентивно одржавање не сме да буде дужи од 48 сати од момента позива.

Одазив на позив за корективно одржавање не може бити дужи од 24 сата од момента позива Наручиоца.

Рок реализације услуге сервиса: До 7 радних дана (дуже – по потреби, у зависности од врсте и сложености услуге и могућности набавке резервних делова, а уз писану сагласност Наручиоца). Уколико поправка траје дуже од 15 дана, изабрани понуђач је у обавези да да на коришћење заменски апарат  без финансијске надокнаде Наручиоца, а на основу писаног захтева, ако се утврди да је угрожен несметани рад Болнице.

Место извршења услуга је адреса наручиоца: Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, ул.С.Милетића бр.55, Бела Црква.

Уколико апарат не може да се сервисира у Болници, омогућиће се добављачу да апарат или део апарата сервисира у свом сервису. Том приликом се потписује реверс.

Уколико је у понуди наведен дужи рок извршења услуге, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок на уграђене резервне делове не може бити краћи од 6 месеци од дана уградње резервног дела.

Гарантни рок на извршене услуге сервисирања и поправке не може бити краћи од 6 месеци од дана извршене услуге.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. Одмах, по договору, од-до,...). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато цена предмета јавне набавке као и испорука на место наведено у Конкурсној документацији Наручиоца.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави: Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, менично овлашћење као и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Бланко сопствена меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail tenderi@spbbelacrkva.org или факсом на број 013/851-001 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ( и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији ), ЈН бр. 1/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуга за корективно одржавање. У случају истог понуђеног рока извршења услуга за корективно одржавање, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на извршени сервис. У случају истог понуђеног рока извршења услуга за корективно одржавање и  истог понуђеног гарантног рока на извршени сервис као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи грантни рок на уграђене резервне делове.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, ( односно оквирног споразума ) у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту : подносилац захтева )

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил tenderi@spbbelacrkva.org, факсом на број 013/851-001 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног споразума), и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (а пет дана у поступку доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3LJ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

# Text boxes

| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: sb.drbudislavbabic@mts.rs |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, Телефакс: (013)851-001, директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |