Број:443/4

Датум:02.10.2017.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

„ ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ  СПРАТНОСТИ П+3,ГАБАРИТА 41,74x14м“

Ознака из Општег речника набавке: 45215140

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ОП 1/2017

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 115

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

| Рок за достављање понуда | 04.12.2017. до 10:30 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 04.12.2017. у 11:00 часова |

Бела Црква, октобар 2017.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  број 443/2 од 27.09.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

„ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ СПРАТНОСТИ П+3, ГАБАРИТА 41,74X14m“

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: ОП -1/2017

Конкурсна документација садржи :

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ	4

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ…..............................................................12

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	13

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	21

VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	33

VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	37

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	38

X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА	39

XI.  МОДЕЛ УГОВОРА	40

XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ	50

XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ	110

XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ	111

XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА	112

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА	113

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ	114

XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОПРЕМУ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЗГРАДИ .......................................115

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“

Ул.С.Милетића бр.55, Бела Црква

ПИБ: 100865891

МБ: 08031436

http://www.spbbelacrkva.org

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: Гизика Недељковић

е-маил адреса: tenderi@spbbelacrkva.org

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана, с тим што тај рок не       може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова неопходних за „Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3,габарита 41,74x14м“

Предмет радова је санација и адаптација зграде Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“, која је стала са радовима крајем 2009. године. Пројектом су обухваћени унутрашњи грађевинско занатски радови, водовод и канализација, електричне инсталације, термомашинске инсталације и медицински гасови.

Предмером су такође обухваћени грађевинско занатски радови: зидарски радови, керамичарски радови, подови, плафони, столарски радови, браварски радови, молерски радови лифт и посебни радови.

Радови водовода и канализације: инсталација водовода, инсталација канализације, санитарни уређаји, санитарна галантерија, спољна инсталација водовода и спољна инсталација канализације.

Електро радови: напојни каблови, разводни ормани, инсталација осветљења и прикључница, беспрекидно напајање „UPS“,еквипотенцијализација и испитивања, уземљивач и громобранска инсталација, инсталација и опрема телефонске инсталације, инсталација и опрема интерне телевизије, болничка сигнализација, остали радови, остали радови нови.

Термомашински радови: топлотна подстаница, климатизација и расхладни уређај за мртвачницу.

Медицински гасови: станица кисеоника, станица компримованог ваздуха, прикључна места и разводна места.

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Технички опис свих радова на објекту је урађен анализирајући изведене и неизведене радове према позицијама из основне и допунске понуде из 2008. и 2009. године и затеченог стања на лицу места.

Објекат је габарита 41.74x14.24м што чини бруто површину приземља од 594.40 м2. Уз објекат је прислоњен приземни технички анекс габарита 8.98-9.50x7.00м што чини бруто површину 64.70 м2.

|  | бруто | нето |
| --- | --- | --- |
| Приземље | 594.40 м2 | 540.53 м2 |
| 1. Спрат | 609.25 м2 | 509.69 м2 |
| 2. Спрат | 609.25 м2 | 509.69 м2 |
| 3. Спрат | 609.25 м2 | 517.40 м2 |
| 4. Лифт кућица | 96.95 м2 | 74.74 м2 |
| Технички анекс | 69.20 м2 | 57.86 м2 |
| Укупно | 2588.30 м2 | 2209.90 м2 |

Објекат се налази у комплексу болнице у Белој Цркви на парцели број 1829 К.О. Бела Црква и излази на улицу Светозара Милетића одакле је предвиђен главни пешачки улаз пацијената. Економски улаз у објекат је из дворишта где је предвиђена и рампа за хендикепиране. Спратност објекта је П+3.

Радови на извођењу објекта су започети 2008. године кад је и изведена велика већина радова. Касније су се изводили појединачни радови успореним темпом да би у 2013. години стали и објекат остао незавршен.

Радови приказани по измени и допуни основне понуде број 11/08 од 21.03.2008. године. су великом већином изведени. Следе неизведени радови.

VIII	Керамичарски радови

Извршени скоро у потпуности са одступањима у количинама радова. Остала оштећења у поду санитарног чвора у приземљу и на зиду просторије купатила (број 44) на 2. спрату и трокадера на 3. спрату.

Због хигијенско санитарних услова потребно урадити следећа облагања зидова а која су ушла и пројектом и понудом у количину. У питању су облагања зидова од пода до висине 1.50 м.

ПРИЗЕМЉЕ

Просторија број 21 – Трпезарија особља

Зид лево и десно од плочица око судопере у укупној дужини 2.95м

Просторија број 44 – Бронхоскопија

Зид лево и десно од плочица око судопере у укупној дужини 2.80м

- СПРАТ

Просторија број 39 – Припрема терапије

Зид лево од плочица око судопере у укупној дужини 2.20м

Просторија број 41 – Дистрибутивна кухиња

Зид десно од плочица око судопере у укупној дужини 1.60м

Супротни зид где је дистрибуција хране у дужини 3.25м

- СПРАТ

Просторија број 39 – Припрема терапије

Зид лево од плочица око судопере у укупној дужини 2.20м

Просторија број 41 – Дистрибутивна кухиња

Зид десно од плочица око судопере у укупној дужини 1.60м

Супротни зид где је дистрибуција хране у дужини 3.25м

- СПРАТ

Просторија број 10 – Трпезарија особља (са дистрибуцијом хране)

Зид лево од судопере у дужини 2.35м

Супротни зид где је дистрибуција хране продужити од умиваоника десно још 1.80м

IX	Подови и плафон

Остала су недовршена облагања пода хомогенизованом ПВЦ подном облогом за болничке објекте у приземљу, 1. 2. и 3. спрату.

Остало је извођење минералног спуштеног плафона у приземљу, 1. 2. и 3. спрату, као и металног плафона у интензивној и полуинтензивној нези. Остали су необрађени плафони у мртавчници и просторији 37ºЦ.

Постоји оштећење плафона од гипскартонских плоча у трпезарији (просторија број 40) на 2. спрату услед квашења водом.

Постоји потреба за маскирањем канализационих цеви на плафону у приземљу у просторији рентгена и просторији стерилизације (26 и 35) гипскартонским плочама а такође и на 2. спрату у просторији број 17.

У техничком анексу у просторији гасне станице (број 3) није изведен плафон од противпожарних гипскартонских плоча.

X	Столарски радови

Спољна пвц столарија је уграђена и застакљена. Недостају спољашње прозорске клупице (осим три прозора на забату), недостају унутрашње прозорске клупица осим у просторијама где је клупица обрађена у керамичким плочицама. Ролетне су уграђене, не виде се гуртне и механизми за фиксирање ролетне. На комплет прозорима недостају кваке. Комарника нема.

Од унутрашње столарије на другом спрату крила врата wц-а нису постављена и на неким местима није фиксирана испуна врата. На 3. спрату нису испоручена крила врата за позиције 21, 23, и 24.

Позиције број 26 у приземљу и позиција број 27 на 1 и 2. спрату нису застакљене.

Позиција број 23 у женском санитарном чвору погрешно уграђена. Врата треба да се отварају напоље. Потребно комплет врата са штоком демонтирати и уградити са отварањем напоље. Поправити оштећење керамичких плочица приликом окретања.

XI	Браварски радови

Од браварских радова у приземљу нису изведене следеће позиције: 2, 4, 41 и 42 и пп врата позиција 33 – 3 комада.

На 3. спрату нису изведене позиције број 8 (уграђен пвц шток уместо алуминијумског) и позиција 9.

Висећа полукружна фасада, позиција 11 и 12 је уместо алуминијумских профила изведена од пвц профила. Остао је необрађени унутрашњи банак који је требао да буде у систему фасаде.

Противпожарна врата у приземљу, 1. 2. и 3. спрату и поткровљу нису изведена.

Сва браварија од челичних цеви, врата, платформе и ограде је изведена али није финално офарбана.

Није изведен иноx канал за прљав веш са троја врата.

Није извршено облагање просторије у приземљу у којој темепратура треба да је 37 ºЦ и мртвачнице инокс сендвич лимом.

XIII	Молерски радови

Извршено је комплетно бојење унутрашњих зидова током 2008. године. Након тога су рађени инсталатерски радови, рађена су пробијања зидова и дошло је до оштећивања финалне боје па и прљања зидова од прашине. Након завршетка свих занатских радова потребно је извршити финално бојење.

Није одрађена обрада сокле декоративним малтером.

XIV	Лифт

У току извођења је дошло до промене и уговорена је уградња хидрауличног лифта. Машинска кућица је одрађена испод степенишног крака док је машинска кућица у поткровљу промењена у гардеробу. Овом променом је гардероба у поткровљу остала без природне вентилације што је потребно исправити додатним радовима.

Извођач радова је била ВЕГА доо, Нови Сад. Радови потребни за завршетак лифта су специфицирани у предмеру радова.

Од посебно уговорених додатни грађевинских радова већина ставки је реализована.

Није изведена припрема подлоге масом за изравнање (Олмо масом) у просторији и претпросторима за рентген.

Није изведен носач инсталационог канала у интензивној и полуинтензивној нези. Носач се качи за међуспратну конструкцију према шеми. Уграђене су анкер плоче на тавану, шрафови а израђене су и доње плоче и налазе се код подизвођача. Тако да је остала уградња доњих плоча, варење стубова, хоризонталних ХОП профила и фарбање.

Извођењем није обухваћена вештачка вентилација лекарских санитарних чворова на 1. и 2. спрату (просторија број 38), као и купатила полуинтензивне неге на 3. спрату (просторија број 17)  те је у циљу стварања неопходних санитарно хигијенских услова потребно извести вештачку вентилацију одвођењем ваздуха на фасаду.

Такође је неопходно на просторији гардеробе у поткровљу која је добијена претварањем машинске просторије, уградити прозор за делимично природно осветљење и вентилацију.

Просторија рентгена је пројектом остала недефинисана. Остављена је као простор и пројектом није обухваћена облога - заштита од зрачења.

У улазима у објекат су предвиђена удубљења за брисаче обуће цца 120x60цм која нису обухваћена пројектима.

У просторијама лабораторија је констатовано да су неке утичнице изведене испод радне површине од инокса (или негде недостају) а уређаји долазе на елеменат. Пошто се захтева дихтовање елемента са зидом треба извести нове утичнице на висини 120цм за напајање ових уређаја. Поребно је извршити обијање плочица, ставити каблове испод малтера и “закрпити” место новим плочицама. Алтернатива повећања броја утичница у лабораторији је постављање инсталационог канала. Корисници ће дефинисати број утичница која ће се обрачунати посебно.

2. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И ПП ХИДРАНТСКА МРЕЖА

Радови су изведени на основу Измена и допуна основне понуде број 11/08 од 21.03.2008. године, заведена код инвеститора под бројем 368/6 од 15.07.2009. године.

Водовод и хидрантска пп мрежа

Унутрашња инсталација водовода са хидрантском мрежом је у потпуности изведена. Није изведено прикључење на уличну мрежу (уговорен је и пројекат прикључка) и нису изведени водомери за санитарну и хидрантску мрежу. Шахт за водомере није завршен. Недостаје горња армирано бетонска плоча и поклопац, што ће се извести након монтаже водомера.

У техничком анексу недостају уређаји за повишење притиска за санитарну и хидрантску мрежу, са свом пратећом опремом.

У ормарићима зидних пожарних хидраната недостају црева са млазницом (можда су у магацину).

Канализација

Унутрашњи и спољни развод је у потпуности изведен. Није изведен прикључак на уличну канализацију (уговорен је и пројекат прикључка).

Санитарни уређаји и галантерија

Санитарни уређаји и галантерија су монтирани. Недостаје умиваоник са комплет опремом који је накнадно убачен у поткровљу испред гардеробе. На појединим местима недостају огледала и поклопци ревизије канализације. Држачи пешкира у собама на 1. 2. и 3. спрату се морају преместити на други зид (монтирани су иза ормара).

У циљу снабдевања болнице водом за потребе спољне хидрантске мреже дебљина прикључка на уличну водоводну мрежу је повећана што се односи и на водомере.

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Технички опис је урађен анализирајући изведене радове према позицијама из основне и допунске понуде

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ

I/1	Напојни каблови

Извршени су сви радови осим испитивања и геодетског снимања.

I/2	Разводни ормани

Велики део ормана је монтиран. Нису изведени ормани под ставкама 2,1  2,2  2,8  2,9  и  2,20.

I/3	Инсталација осветљења и утичница

Великом већином су извршени. Неизвршени радови су планирани у предрачуну.

I/4	Инсталациони развод

Радови су извршени у потпуности.

I/5	Беспрекидно напајање УПС

Сам уређеј УПС-а је испоручен и налази се у приземљу објекта. Потребно је извршити монтажу на поткровље објекта са повезивањем, монтажом додатне опреме, атестирање и пуштање у рад.

I/6	Еквипотенцијализација и испитивања

Радови су извршени. Остало је да се изврше испитивања.

I/7	Уземљивач и громобранска инсталација

Радови су извршени у потпуности осим испитивања и прибављања атеста.

I/8	Плафонски и подни инсталациони канали

Радови су извршени у потпуности.

I/9	Парапетни канали

Већина радова је извршена. Остала је набавка и уградња алуминијумских инсталационих канала у интензивној и полуинтензивној неги као и у просторији за надзор. Појавила се потреба за још два инсталациона канала у лабораторији.

I/10	Инсталација и опрема телефонске инсталације

Сама телефонска инсталација је изведена али без главног телефонског разделника са пратећом опремом. Такође остаје повезивање, атестирање и примопредаја.

I/11	Инсталација и опрема интерне телевизије

Инсталација је реализована али није одрађена у потпуности.

Уговорена је и испорука и монтажа телевизора који нису испоручени.

I/12	Болничка сигнализација

Изведен само развод без централних паноа сестре, напојне јединице, прекидача, сигналних светиљки и сл.

I/13	Остали радови

Нису изведени болнички парапетни канали у интензивној и полуинтензивној неги, уградни елементи у парапетним каналима сестре, као и болничких светиљки у интензивној и полуинтензивној неги.

I/14	Остали радови нови

Неопходни радови настали услед промена у извођењу са циљем стварања неопходних санитарних и општих услова рада и побољшања безбедности.

Сви радови који су потребни за завршетак болнице су специфицирани у предмеру и предрачуну. Пошто су радови на објекату стали пре неколико година и у већини случајева нису завршени, постоји могућност појаве додатних радова који се у овом моменту не могу сагледати а што ће се констатовати кроз вршење надзора.

4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА

Инсталација централног радијаторског грејања, сем топлотне подстанице, изведена је у целости и била је у функцији у режиму грађевинског грејања, током извођења радова на објекту. Систем цевног развода је у целини задржан. Постоји потреба да се доврше мањи радови на деловима основног цевног развода (на местима накнадних заваривања) на поправци АКЗ и термо изолације. Потребно је на крају извршити фину регулацију цевне мреже и грејних тела.

ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

Топлотна подстаница, је изведена само толико да послужи за грађевинско грејање, односно израђени су и постављени сабирник и разделник, са комплетним једним кругом грејања, за радијаторски систем, са потребном циркулационом пумпом и неопходном цевном арматуром и привременим електро прикључком циркулационе пумпе. Остали елементи топлотне подстанице, према предмеру радова, нису изведени.

ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

Инсталација климатизације је делимично изведена. На крову објекта је постављена клима комора са рекуператором и расхлани агрегат (чилер), на своје дефинитивне позиције, обоје производње ДАИКИН, Јапан. Клима комора је делимично везана на основни ваздушни каналски развод, од лимених спиро цеви, али није повезана са основним цевним разводом, за грејни медијум (топлу воду 80/60 ºЦ) који је у објекту делимично изведен. Такође није изведен ни цевни развод расхладног медијума (хладна вода 7/12 ºЦ), на крову објекта, између расхладног агрегата и клима коморе. У самом објекту, ваздушни канали су делимично постављени и изоловани, али нису постављени дистрибутивни органи за ваздух, регулационе и противпожарне клапне и флексибилни каналски елементи између лимених канала (спиро цеви) и дистрибутивних елемената. Такође нису постављени зидни аксијални вентилатори у санитарне просторије које немају спољне прозоре. Након комплетно завршене инсталације климатизације, потребно је извршити регулацију каналског развода и мерења параметара климатизације. Клима опрема није повезана на електро инсталацију.

РАСХЛАДНА ИНСТАЛАЦИЈА МРТВАЧНИЦЕ

Расхладна инсталација мртвачнице је завршена у великом степену, односно постављене су спољна (компресорско кондензацијска) и унутрашња (испаривачка) клима јединица, на своје дефинитивне позиције. Постављени су и изоловани повезни бакарни цевоводи, али нису повезани са клима јединицама. Није постављен одвод кондезата, са унутрашње јединице. Након повезивања бакарних цевовода и завршетка изолације истих, потребно је извршити вакумирање и пуштање у рад, уз претходно прикључење на електро инсталацију.

5. ИНСТАЛАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА

Ова инсталација се поставља за два гаса и то за медицински кисеоник и компримовани ваздух. Инсталација је делимично изведена, односно изведен је бакарни развод готово у целости и постављени су разводни ормарићи у ходницима. Станице за медицински кисеоник и компримовани ваздух нису ни монтиране ни испоручене. Прикључна места за гасове такође нису испоручена и монтирана

Радови који су предмет набавке: у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова: у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације, дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора.

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се у складу са динамичким планом радова.

Место извођења радова

Званична адреса:

Специјална болница за плућне болести «Др Будислав Бабић»

Ул.С.Милетића бр.55

26340 Бела Црква, Србија

Објекат зграде Специјалне болнице за плућне болести «Др Будислав Бабић“ се налази у улици С.Милетића бр.55 у Белој Цркви, КП бр.1829, Општина Бела Црква.

Објекат је лоциран у центру болничког комплекса, а у непосредној је вези са приступним саобраћајницама: улица С.Милетића и улица ЈНА .

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку.

Наручилац ће по писменом или телефонском захтеву понуђача  омогућити увид у главни пројекат за извођење предметних радова.

Изјаву понуђача о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу локације за извођење предметних радова оверава и представник наручиоца в.д.директора Југа др Будиша. Тако за припрему понуде, понуђачима је расположив и главни пројекат, а  омогућен је и увид у постојеће стање и то сваким радним даном (од објављивања позива за подношење понуда па до најксније 5 дана пре истека рока за подношење понуда) у времену од 8,00-14,00 часова, на адреси: Специјална болница за плућне болести «Др Будислав Бабић», ул.С.Милетића бр.55, 26340 Бела Црква. Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније најаве захтев за увид на телефон бр. 013/851-001 или 013/852-146 или писменим путем. Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној документацији.

Да се пре давања понуде детаљно упознао са Главним пројектом и локацијом

(теренским условима).

Доказује се Изјавом понуђача о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу локације за извођење предметних радова, коју обавезно оверава и представник наручиоца в.д.директора Југа др Будиша.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим Изјаве о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу локације за извођење предметних радова. Образац изјаве је у саставу конкурсне документације.

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацицију чини технички опис радова за објекте 1., 2. и 3. (архитектонско грађевински део, електроенергетске инсталације, систем аутоматске детекције и дојаве пожара и радови на телекомуникационим и сигналним инсталацијама). Општи услови за извођење радова: Начин извођења радова, атести за све материјале, сертификати и гарантни рокови за извођење планираних радова. Технички опис се налази у прилогу 2. конкурсне документације.  Увид у Идејне пројекте морате остварити приликом обиласка локације.

Техничку документацију чине свеске које обухватају техничке описе, техничке услове, предмере радова и графичку документацију за следеће пројекте:

- Грађевинско занатски радови

- Водовод и канализација

- Електричне инсталације

- Термомашинске инсталације

- Медицински гасови

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | 1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | 1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | 1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | 1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „Понуђач је дужан да има важеће Решење о испуњавању услова за издавање сертификата о енергетским својствима објекта високоградње, које издаје  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу члана 4. Став. 6 Закона о планирању и изградњи“.

Доказ: Фотокопија решења Министарства грађевинарстава,саобраћаја и инфраструктуре“.

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

1) Финансијски капацитет:

Услов: Да понуђач располаже финанијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2014., 2015. и 2016. години) остварио приход редовног пословања у минималном укупном износу од 50.000.000,00 динара, и да је у последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади, а да има додељен скоринг оцене минимум ББ за период 2012-2016.

Доказ: Уколико је понуђач правно лице, доставља: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, подношењем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период.

Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за три године (2014. 2015. и 2016. годину). Потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске године (2014, 2015. и 2016. годину). Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани извештај о scoringu издат од стране АПР-а. Услов који се односи на ликвидност треба да испуни сваки члан групе понуђача, односно подизвођач у зависности од начина подношења понуде.

2) Пословни капацитет:

Услов: Да поседује важеће сертификате ИСО 9001,14001,18001, 27001 И 50001. Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева да је Понуђач у периоду од 3 (три) године које претходе години објављивања позива за подношење понуда и то у 2014., 2015. и 2016. години извео Радове на изградњи или доградњи минимум 2 објекта јавне намене од којих је минимум један здравствене намене ( дом здравља или болница чија је минимална вредност 25.000.000,00 РСД без ПДВ-а. Да је извршио осигурање професионалне грешке, односно професионалне одговорности у складу са Законом о планирању и изградњи.извршиошио осигурање професионалне грешке, односно професионалне одговорности000.000,оо РСД

Доказ: Фотокопије сертификата важећих у моменту јавног отварања понуда изведених радова на истим или истоврсним радовима на објектима високоградње, тј. објектима јавне намене, достављањем одговарајуће: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора издатих и потписаних од стране Наручилаца (Прилог 1.1.) Потврде Наручилаца могу бити достављене и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из конкурсне документације. Фотокопије уговора са припадајућим евентуалним Анексима. Фотокопије првих и последњих страна (рекапитулација) окончаних ситуација. Фотокопија полисе осигурања важеће у моменту подношења понуда. Објекти јавне намене дефинисани у члану 2 став 1 тачки 22 а Закона о планирању и изградњи а то су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити јавне намене у јавној својини и по основу посебних закона ( линијски и инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе ) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине ( болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе саобраћајни терминали, поште итд. У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.

3) Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина 1. Камион до 5 т носивости – минимално 3 комада 2. Камион преко 5 т носивости - минимално 3 комада 3. Доставно возило до 1 т носивости - минимум 3 комада 4. Камион дизалица или камион са корпом или радном платформом радне висине дохвата минимум 5м - минимум 2 комада 5. Виљушкар - минимално 1 комад 6. Машина за машинско малтерисање - минимум 1 комад 7. Врабац дизалица-минимално 3 комада 8. Дизел агрегат-минимум 1 комад 9. Машина за савијање цеви-минимум 1 комад 10. Вакум пумпа за фреонске инсталације-минимум 1 комад 11. Апарат, машина за сечење плазмом-минимум 1 комад 12. Апарат за фалцовање цеви -минимум 1 комад 13. Тотал станица за геодетско мерење - минимум 1 комад 14. Апарат за заваривање- минимум 1 комад

Доказ: Од 1 до 4 фотокопије очитаних саобраћајних дозвола и фотокопије важећих полиса осигурања на дан јавног отварања понуда. Од 5 до 14 пописна листа основних средстава на дан 31.12. 2016. Са фотографијама за свако захтевано основно средство оверене и потписане од старне овлашћеног лица понуђача. Број 13 тотал станица доставити и уверње о испитивању од акредитоване установе односно лабораторије важеће на дан јавног отварања понуда. Од 4 до 6 за камионску дизалицу или камион са корпом или са радном платформом машину за малтерисање и виљушкар/ доставити стручни налаз о исправности и примењеним мерама за здрав и безбедан рад, не старији од 3 године у моменту подношења понуде издат од стране овлашћеног равног лица а у складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околинерар-услова радне околине. шћеног правног лица а у складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитив.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Да има радно ангажовано лице на одређено или неодређено радно време : Минимум по једно лице односно носиоце следећих лиценци 381, 400,410,415,430,434,450 и 453 с тим да једно лице може бити носилац више лиценци. Минимум 10 помоћних радника; Минимум 10 зидара; Минимум 10 електрорадника ( електроинсталатери,електромонтери, електричари ); Минимум 10 машинских радника ( машински монтери, монтери грејања, механичари грејне и расхладне технике ,фригомеханичари ); Минимум 5 молера; Минимум 5 бравара; Минимум 5 гипсара; Минимум 2 заваривача; Минимум 2 возача ц категорије; Минимум 2 водоинсталатера; Минимум 2 керамичара; Минимум 1 руковаоц виљушкара; Минимум 1 руковаоц дизалицом;

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем и извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (ЕБП-ПУРС) са стањем задужења по БОП на дан израде извода 0 рсд за месец који претходи месецу подношења понуда. Фотокопије лиценци са потврдама инжењерске коморе Србије које су оверене печатом и потписане од старне имаоца Лиценци

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени: Лекарско уверење не старије од годину дана на дан јавног отварања понуда.

в) доказ о радном ангажовању: - М образац у складу са законом или други доказ радног анагажовања: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању - возачке дозволе ц категорије - уверење сертификат потврда о оспособљености за рад са бојама за молере који су издати од старне произвођача матреријал и боје.

- Сертификати за завариваче издати од стране овлашћене институције. - Диплома о стручној оспособљености за управљањем и руковањем виљушкаром које је издато од стране овлашћене институције за образовање. - Диплома о стручној оспособљености за управљањем и руковањем дизалицом издата од старне овлашћене институције за обарзовање.

5)Обилазак локације

Обилазак је у обавези да изврши сваки члан групе понуђача односно подизвођач у зависности од начина подношења понуде! Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца): С.Милетића бр.55, Секретарица – Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ са назнаком „Понуда за јавну набавку: извођење радова неопходних за завршетак објекта болнице спратности П+3,габарита 41,74x14m“, ЈН бр. ОП 1/2017, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране понуђача до 04.12.2017. до 10:30 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене (предрачун радова) у папирној и електронској форми,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- све прилоге, обрасце и изјаве који су тражени Конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу која је наведена као адреса за доставу понуде са истим назнакама уз додатну назнаку:

„Измена понуде за јавну набавку“ или „Допуна понуде за јавну набавку“ или „Опозив понуде за јавну набавку“ или „Измена и допуна понуде за јавну набавку“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

- Плаћање се врши на следећи начин:

- - 30% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, након што                     Понуђач преда Наручиоцу:

- а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

- б)  банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- ц) авансни предрачун (3 примерка)

- тако што ће се износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса.

- - 70% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављена привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова овог уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се у складу са динамичким планом за извођење радова.

Место извођења радова - објекат зграде Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ се налази у улици С.Милетића бр.55 у Белој Цркви, КП бр.1829, Општина Бела Црква.

4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси  обавезујућа оргинална писма о намерама банке на начин предвиђен у конкурсној документацији.

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде.

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важење понуде(најмање 60 дана). Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA).

Наручилац  ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или

мења своју понуду;

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено

не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добрo

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације

2.  Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за повраћај аванса

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави  Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса (30% од вредности уговора без ПДВ-а), као гаранција за повраћај аванса, са роком важења до примопредаје –окончања радова.

3. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за добро извршење посла

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла

4. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року  у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.

- Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од седам дана  по закључењу уговора, наручиоцу  достави:

1.Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса без  ПДВ-а и која мора трајати најмање до уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, , са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла,  стављања предмета јавне набавке у функцију (потписивања записника о примопредаји радова ). Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано Записником о примопредаји радова.

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а .Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 04.12.2017. године (понедељак) у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца, на адреси: Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“,ул.С.Милетића бр. 55, Бела Црква.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил: tenderi@spbbelacrkva.org или факсом на број +381 13 851-001 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ОП – 1/2017"

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је имао већи број извршених референтних уговора (Додатни услови, пословни капацитет, тачка 1).

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закЉучио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на е-маил: tenderi@spbbelacrkva.org или факсом на број +381 13 851-001 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додеЉен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити били какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 2 ( два)  дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим  најповољнијим понуђачем.

Изабрани понуђач је дужан да достави банкарске гаранције за добро извршење посла приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 (десет) дана од закључења уговора. Уколико изабрани понуђач не достави гаранције у наведеном року, наручилац има право да раскине Уговор.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним  набавкама.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку: „Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14м“ , број ОП ______-1/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ „Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14м“ , број ОП ______-1/2017

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених ситуација |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке: „Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14м“ , број ОП-1/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку: 	назив понуђача

„Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14м“ , број ОП ______-1/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА (понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе понуђача који је у Споразуму чланова групе понуђача означен као носилац посла.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА–

______________________________________________________________

Закључен на основу спроведеног отвореног посупка јавне набавке, ЈН ОП ____________ у Белој Цркви, између:

1.Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ , Бела Црква ,ул.Милетићева бр. 55, кога заступа в.д.директора Југа др Будиша (у даљем тескту: Наручилац)  и

2.  _________________________ из __________________, ул. ____________________ бр.___

(у даљем тескту: Извођач), кога заступа  ___________________________________________.

| Подаци о наручиоцу | Подаци о извођачу |
| --- | --- |
| МАТИЧНИ БРОЈ | 08031436 | МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ | 100865891 | ПИБ |  |
| БРОЈ РАЧУНА | 840-1420761-25 | БРОЈ РАЧУНА |  |
| ТЕЛЕФОН | 013/852-146 | ТЕЛЕФОН |  |
| ЕЛ. ПОШТА | sb.drbudislavbabic@mts.rs | ЕЛ. ПОШТА |  |

*(ако је заједничка понуда подаци о члану групе понуђача који је носилац посла)

| Основ уговора |
| --- |
| Број Конкурсне документације | 443/4 |
| Редни број ЈН | ЈН ОП 1/2017 |
| Датум објављивања Позива за подношење позива на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца | ________.2017. године |
| Број и датум одлуке о додели уговора: | * |
| Понуда изабраног понуђача деловодни број Наручиоца: | * |
| *поља у табели Основ уговора попуњава Наручилац пре закључења уговора |

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

# Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова -  број 1/2017 (у Даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке Наручиоца .

Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби Наручиоца  број : _________ oд _____________ објављеног на Порталу јавних набавки, конкурсној документацији број ______ oд ________  и Понуди извођача  број:__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији – предмеру радова која чини саставни део овог Уговора.

Уговореним радовима из овог члана сматарају се и вишкови или мањковирадова у складу са Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о грађењу ( ''Сл.лист СФРЈ“, бр: 18/77).

# ЦЕНА

# Члан 2.

Уговорне стране прихватају укупну  цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од ___________________* динара без пореза на додату вредност,

односно _______________ * динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке.

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

# Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- 30% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:

а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

б)  банкарску гаранцију за добро извршење посла;

ц) авансни предрачун (3 примерка)

тако што ће се износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса.

- 70%вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављена привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова овог уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

# РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

# Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________ * месеци у складу са достављеним Динамичким планом, рачунајући од од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: када Наручилац

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију и

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан потписивања записника о примопредаји, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан  5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе (када их прогласи Влада Републике Србије),

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца и

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

# УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

# Члан 6.

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји .

Извођач је обавезан да:

- свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора и грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са сваком привременом ситуацијом,

- пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу,

- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима,

- обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду комисије за технички преглед у остављеном року

- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року.

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава пројекта и Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Извођач радова је дужан да приступи  извођењу:

- хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл.).

У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори  Наручиоца о наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на извођење радова.

Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Наручилац има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Наручиоцу припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Наручилац има право на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 часа.

- вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који се сматрају већ уговореним радовима у оквиру уговорене вредности предметних радова.

Наручилац може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у склaду са ставом 5. истог члана Закона.

Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени.

# ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

# Члан 7.

Извођач је дужан да  одмах, а најдаље у року од 10 дана  по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  30%  од уговорене вредности радова  без  ПДВ-а  са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). 	Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).

Члан 8.

Извођач је дужан да  одмах, а најдаље у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату вредност.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг).

Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача.

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла, стављања  предмета јавне набавке у функцију ( потпсивање записника о примопредаји.

Члан 9.

Извођач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% изведене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала, за кров минимум пет година, а за остале радове минимум две године у складу са понудом.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). 	Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.

# ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

# Члан 10.

Гарантни рок за___________ износи  _____* година од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за остале радове и уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком ориналног произвођача и износи _____* година и тече од  дана примопредаје радова.

Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта, записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање.

# Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца или корисника у року од 15 (петнаест) дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала и опреме а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе Извођач не сноси одговорност.

# ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИЗВОЂАЧА

# Члан 12.

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке.

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје Наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал и површине које је користио приликом изградње доведе у претходно исправно стање, а пре извођења радова који је настао као последица извођења радова.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 13.

У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова који прелазе 10% од уговорених количина радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу “Сл. лист СФРЈ, бр. 18/77), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине тих радова.

У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Извођач се обавезује да вишкове радова који превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца и Управе за капитална улагања АПВ.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 14.

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави наручиоцу, преко надзорног органа, предмер непредвиђених радова.

Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:

- предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа;

- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са «Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач:„Грађевинска књига“). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у износу од _________ * динара без ПДВ-а;

б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).

Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију из члана 7. овог Уговора, за вредност уговорених непредвиђених радова.

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе.

Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених - непревиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране извођача и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

# ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

# Члан 15.

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, најкасније 7 (седам) дана пре завршетка свих радова.

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га наручиоцу 7 (седам) дана по завршетку свих радова.

# Члан 16.

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те комисије.

Уколико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија.

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће без одлагања, а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун формира Наручилац.

Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна, уз учешће надзорног органа и одговорног лица на градилишту.

# Члан 17.

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ .*попу њава Извођач

# УГОВОРНА КАЗНА

# Члан 18.

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

# РАСКИД УГОВОРА

# Члан 19.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније до 10 дана од дана увођења у посао

- Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;

- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;

- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;

- Ако извођач из не оправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;

- Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију добро извршење посла.

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

# Члан 20.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве.

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

# Члан 21.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

# Члан 22.

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 23.

Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Корисника о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико у  периоду реализације овог уговора, дође до статусних и других промена (промена назива, адресе,) уговорних страна, биће извршене измене уговора.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 24.

Лице задужено за вршење неопходних радњи у комуникацији са Извођачем као  и праћење уредног извршавања уговорних обавеза од стране Наручиоца је дипл.правник Гизика Недељковић.

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу, Закон о јавним набавкама.

# Члан 26.

# У случају спора  надлежан је суд у Панчеву.

# Члан 27.

# Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих наручилац задржава 6 (шест) примерака, а  извођач 2 ( два) примерка.

Извођач је у обавези да у року од 3 дана од дана писаног позива  Наручиоца  потпише Уговор  о јавној набавци у просторијама  Наручиоца.

ЗА  ИЗВОЂАЧА:                                                                             ЗА НАРУЧИОЦА:

__________________				                         ___________________

## XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| р.б. | предмет ЈН - опис позиције радова | ј.м. | количина | јед.ц.без пдв-а | јед.ц.са пдв-ом | ук.цена без пдв-а | ук.цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5) | 8 (4x6) |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зидање преградних зидова пуном опеком д=12cm у продужном малтеру. |  |  |  |  |  |  |
|  | Односи се на соклу блока елекро ормара до висине 20cm од готовог пода са малтерисањем стране према ходнику. Вертикалне и хоризонталне фуге добро попунити малтером. Претходно подну облогу од пвц-а одлепити и повити уз соклу наведеног зида. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 4,00 |  |  |  |  |
| 2 | Обијање плочица и шлицовање малтера за полагање каблова за утичнице и клима уређаје у лабораторијама. Утичнице се подижу изнад радних делова лабораторије на висину 125cm од готовог пода. Максимално оштећење плочица је један ред. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 20,00 |  |  |  |  |
| 3 | Пробијање отвора у постојећем сендвич зиду 25+5+12 обострано омалтерисаном са бетонирањем надпрозорне греде, одвожењем шута и обрадом шпалетни малтерисањем и бојењем. Односи се на просторију гардеробе у поткровљу. Димензија отвора је 120x80cm са парапетом висине 139cm од вишљег дела просторије. |  |  |  |  |  |  |
|  | Радовима спречити оштећење кровног покривача од трапезастог лима скелом. | Ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Пробијање отвора у постојећем зиду од пуне опеке дебљине 25cm обострано омалтерисаног са израдом армирано бетонске надвратне греде и са обрадом шпалетни малтерисањем. Отвор у зиду је димензија 140x220cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Радовима спречити оштећење подне облоге од пвц-а | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | укупно |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облагање зидова керамичким зидним плочицама I класе у складу са постојећим већ изведеним (димензија, дебљина, боја). Плочице се полажу у лепку преко малтерисане подлоге, фуга на фугу са успостављањем континуитета старих и нових. |  |  |  |  |  |  |
|  | Зидови у приземљу око радних елемената, просторија број 21 и 44, 1. и 2. спрат просторије број 39 и 41, 3. спрат просторија број 10 и остале ситне поправке, поправке у wц-у и лабораторијама након полагања каблова испод малтера. |  |  |  |  |  |  |
|  | У цени ставке је и померање намештаја и опреме и враћање опреме у првобитно стање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 комплет изведено. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 2 | Облагање подова у санитарним чворовима и помоћним просторијама противклизним керамичким плочицама И класе у складу са постојећим (димензија, дебљина, боја). Ставка представља поправке у поду. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 комплет изведено | m2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 | Облагање прозорског банка полукружне фасадне стене од пвц профила позиција 11 и 12. Постојећи банак је од опеке омалтерисан ширине 15-20cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Плочице су већег формата дужине мин, 60cm, секу се по дужини на меру и полажу у лепак. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 комплет изведено | m1 | 25,20 |  |  |  |  |
|  | укупно |  |  |  |  |  |  |
|  | IX ПОДОВИ И ПЛАФОНИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и наношење саморазливајуће масе за равнање подова у дебљини 2-10mm, са претходним чишћењем цементне кошуљице и премазивањем прајмером (просторије рентгена). |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 32,70 |  |  |  |  |
| 2 | Облагање подова квалитетном хомогенизованом ПВЦ облогом за болничке објекте д=2mm, у тракама минималне ширине 2,0м са варењем спојева. Врста, боја и квалитет облоге у складу са постојећом (дебљина, боја, дезен) тј. изведеном на лицу места. Уз зид поставити одговарајуће профилисане лајсне од пвц-а за радијус 5cm, а соклу дићи у висину 15cm од истог материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | приземље 88.20 m2, 1. спрат 35.90 m2, 2. спрат 2.90 m2, 3. спрат 2.90 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 комплет - класична изведба | m2 | 97,20 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 комплет - антистатик изведба (рентген) | m2 | 32,70 |  |  |  |  |
| 5 | Израда спуштеног плафона од плоча израђених од минералних влакана у типу Армстронг или слично, које се монтирају на типску металну подкострукцију у растеру 60/60cm. Ценом обухватити подконструкцију, висилице за монтажу и све пратеће радове. |  |  |  |  |  |  |
|  | приземље 8.50 m2, 1. спрат 8.50 m2, 2. спрат 8.50 m2, 3. спрат 120 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 комплет изведеног и финално обрађеног плафона. | m2 | 145,50 |  |  |  |  |
| 6 | Израда спуштеног плафона од лимених плоча које са монтирају на типску металну подконструкцију у растеру 60/60cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ценом обухватити све фазонске елементе и продоре инсталација. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 комплет изведеног и финално обрађеног плафона. | m2 | 180,00 |  |  |  |  |
| 7 | Намештање постојећих плоча на плафонима где је изведена потконструкција |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
|  | укупно |  |  |  |  |  |  |
|  | X СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1а | Израда, транспорт и монтажа спољних прозорских клупица ширине 20-24cm од пвц профила на постојеће прозоре. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 комплет уграђено. | m1 | 141,60 |  |  |  |  |
| 1б | Израда, транспорт и монтажа унутрашњих прозорских клупица ширине око 25cm од пвц профила на постојеће прозоре. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 комплет уграђено. | m1 | 104,90 |  |  |  |  |
| 1ц | Набавка и монтажа прозорских квака на постојеће прозоре. Извршити и анпасовање свих прозора са довођењем у функционално стање комплетног прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено. | ком | 201,00 |  |  |  |  |
| 1д | Набавка и монтажа механизама за фиксирање ролетни, са гуртнама на постојеће прозоре и са намештањем функционалности ролетне |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено. | ком | 128,00 |  |  |  |  |
| 1е | Израда, транспорт и монтажа спољних роло комарника |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено. |  |  |  |  |  |  |
|  | поз 1 60x180 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | поз 2 80x180 | ком | 48,00 |  |  |  |  |
|  | поз 3 210x180 | ком | 6,00 |  |  |  |  |
|  | поз 4 65x180 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | поз 5 80x80 | ком | 28,00 |  |  |  |  |
|  | поз 6 80x140 | ком | 54,00 |  |  |  |  |
|  | поз 7 210x140 | ком | 6,00 |  |  |  |  |
|  | поз 8 60x60 | ком | 17,00 |  |  |  |  |
|  | поз 9 120x140 | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | поз 10 180x160 | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | поз 11 120x180 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | поз 12 180x180 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | поз 13 210x80 | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 | Израда, транспорт и монтажа прозора од петокоморних ПВЦ профила према детаљима произвођача. Застакљивање се врши изопан стаклом. Прозор опремити потребним оковом и роло комарником, као и унутрашњом и спољном прозорском клупицом од пвц профила. |  |  |  |  |  |  |
|  | поз 51 120x80cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Израда, транспорт и монтажа унутрашњих пуних једнокрилних и двокрилних врата од ПВЦ профила према детаљима произвођача уз сагласност пројектанта. Сва врата су уграђена али без монтираних квака |  |  |  |  |  |  |
| 3а | Набавка и уградња квака, брава и кључева на постојећа унутрашња врата од ПВЦ профила са анпасовањем и довођењем у функционално стање. У количини су само уграђена врата са крилима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено. | ком | 155,00 |  |  |  |  |
| 3б | Уградња само крила врата са кваком и бравом на постојећи - уграђени пвц профил. Уколико се не нађе одговарајући профил за крило врата, уградити комплет врата са штоком што ће се посебно обрачунати. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 21 61/200cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 22 71/200cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 23 81/200cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 24 91/200cm | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 4 | Израђен и уграђен унутрашњи прозор - шалтера. Извршити застакљивање једноструким стаклом д=6mm и опремити одговарајућим оковом |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 26 174/98cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 27 221/98cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 | Унутрашња пуна двокрилних врата у комбинацији са прозорима на болесничким собама и прозора на интензивној и полуинтезивној нези. |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозори су израђени по систему крило на крило од ПВЦ профила. Крило према собама је фиксно, а према ходнику се отвара, оба су застакљена провидним стаклом д=3mm. Између крила су постављене окретне алуминијумске жалузине којима се управља из ходника. |  |  |  |  |  |  |
|  | У ову ставку спада уградња брава и квака са довођењем у функционално стање |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 28 двокрилна врата 81+40/210cm + | ком | 24,00 |  |  |  |  |
|  | прозор 131/111cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња комплет фиксног пвц прозора једноструко застакљеног према шеми |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 31 прозор 325/100cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња нових пвц врата на гардероби у поткровљу (бивша лифт кућица) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз 32 врата 100/200cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | укупно |  |  |  |  |  |  |
|  | XI БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда, транспорт и монтажа спољних и унутрашњих застакљених портала и врата од алуминијумских хладних профила. Застакљивање се врши стаклом д=6mm. Алуминијумски профили су пластифицирани у боји браварије одређеног спрата. Уградња челичним спојним средствима. Заптивање спојева алу профила са зидом извести наливањем експандирајуће полиуретанске пене и силиконирањем. Врата опремити усадном бравом са цилиндричним улошком. |  |  |  |  |  |  |
|  | Спуштени плафон на местима уградње браварије прекинути и обрадити. Уклопити продор инсталација кроз део браварије у спуштеном плафону. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет обрађено |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 2 ветробран портал са двокрилним вратима | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 280/350 (врата 180/220cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 4 ветробран портал са двокрилним вратима | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 190/350 (врата 180/220cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 6 унутрашња преграда са двокрилним вратима | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 240/270cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 7 унутрашња преграда са двокрилним вратима | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 250/340cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 8 унутрашња двокрилна врата 190/220cm (уграђен пвц шток) | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Уградити крила комплет од одговарајућих профила. Уколико се не нађе одговарајући профил за крило врата, уградити комплет врата са штоком што ће се посебно обрачунати. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Израда, транспорт и монтажа спољних и унутрашњих пуних врата од алуминијумских профила са обостраном облогом од алуминијумског лима. Алу профили треба да буду заштићени пластифицирањем у боји усклађеном са бојом браварије спрата на којем се уграђују. Уградња челичним спојним средствима. Заптивање спојева алу профила са зидом извести наливањем експандирајуће полиуретанске пене и силиконирањем. Врата опремити усадном бравом са цилиндричним улошком. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет обрађено |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 5 двокрилна 164/220cm (излаз прљавог веша) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Уграђена пвц врата. Ставком обухватити уградњу кваке и опремити кључевима |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 9 двокрилна 150/200cm (мртвачница) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Уградити врата комплет према претходном опису |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда, транспорт и монтажа пуних једнокрилних и двокрилних врата на подстаници, гасној станици, хидроцелу и гардероби. Врата су изведена од челичних кутијастиих профила са облогом од челичног лима али нису финално обојена уљаном бојом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставком предвидети финално бојење уљаном бојом 2x. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком поузиције |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 21 двокрилна 190/200cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 22 једнокрилна 91/200cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 26 врата лифта у поду 160/100cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Израда, транспорт и монтажа степенишне ограде од челичних округлих цеви. Ограда је изведена али није обојена финалном уљаном лак бојом. Извршити поправке варова, премазати варове 2x минијумом и 2x уљаном бојом према избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 23 х=110cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 42,50 |  |  |  |  |
| 5 | Израда, транспорт и монтажа ограде рампе од челичних округлих цеви са рукохватом у два нивоа. Ограда је изведена али није финално обојена уљаном лак бојом. Ставком предвидети завршно бојење уљаном лак бојом 2x према избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 24 х=100cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 17,45 |  |  |  |  |
| 6 | Израда, транспорт и монтажа рукохвата уз зид рампе од челичних округлих цеви. Рукохват је изведен али није финално обојен уљаном лак бојом. Ставком предвидети завршно бојење уљаном лак бојом 2x према избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 7,70 |  |  |  |  |
| 7 | Израда, транспорт и монтажа степеница - мердевина у машинској просторији са заштитном оградом. Мердевине су израђене од челичних профила са газиштима од ребрастог лима. Није обојено уљаном лак бојом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставком предвидети бојење варова основном бојом и комплет бојење завршном уљаном бојом у два слоја према избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 27 ширине 100cm са пет газишта | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Израда, транспорт и монтажа пуних једнокрилних противпожарних врата према прописима и захтевима противпожарне заштите степена заштите Ф 30' и Ф90'. Врата израдити од челичних профила и лима и опремити механизмом за самозатварање отпорног на пожар. Извођач је дужан да уз монтажу врата достави оверен атест. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком уграђених врата са финалном обрадом шпалетни |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 31 90/200cm (просторија УПС и прљав веш) Ф90' | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 33 120/220cm (електро ормари) Ф30' | ком | 9,00 |  |  |  |  |
| 9 | Израда и монтажа цеви - канала за прљав веш Ø60cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Цев се израђује од инокс лима дебљине 1mm, према шеми и детаљима извођача уз сагласност пројектанта. Канал је са троја врата. Ценом обухватити потребну конструкцију за монтажу, заливање цементним малтером шупљина између цеви и међуспратне конструкције, обраду продора и покривање продора кроз конструкцију. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 комплет обрађено и уграђено | m1 | 11,15 |  |  |  |  |
| 10 | Израда, транспорт и монтажа комплетне челичне конструкције платформе за чилере комплет са оградом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкција је израђена од челичних профила, истег челика као пода и ограде од челичних цеви ослоњена на бетонске стубове. Није обојено уљаном лак бојом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставком предвидети бојење кородираних места основном бојом и комплет бојење завршном уљаном бојом у два слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун бојења по m2 хоризонталне пројекције платформе са оградом | m2 | 60,57 |  |  |  |  |
| 11 | Облагање зидова и плафона оставе у којој константна температура мора бити 37 ºC, и мртвачнице самоносивим термоизолационим панелима кашираним са једне стране иноx лимом са изолацијом д=10cm. Извести по детаљима произвођача панела и условима које диктира намена простора. У цену урачунти потрошни материјал, везивна средства, покривне елементе од иноxа и сл. |  |  |  |  |  |  |
|  | зидови 23.40 m2 (37ºC), плафон 3.85 m2, зидови 23.60 m2 (мртвачница), плафон 4.90 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 изведене површине облагања комплет обрађено | m2 | 55,75 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка материјала и израда носача инсталационог канала у полуинтензивној и интензивној нези на ИИИ спрату од ХОП профила 100/200/6 који се качи на сваких 2.10 м за међуспратну конструкцију. Дужина једног носача је максимално 20.00 м а израђује и монтира се према статичком прорачуну и шеми из главног пројекта. Од ставке су на лицу места постављене анкер плоче на тавану и шрафови за повезивање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Носач се антикорозивно боји 2x и 2x завршном уљаном белом бојом |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 13 | Израда, транспорт и монтажа унутрашњих пуних врата и прозора на просторији за рентген одређене отпорности на зрачење а према елаборату заштите од јуонизујућих зрачења. Штокови и пуни делови позиција су са слојем оловних плоча дебљине 1,5mm против зрачења са прописаним преклопима у спојевима. Застакљење прозора је оловним стаклом еквивалентних карактеристика. |  |  |  |  |  |  |
|  | За ставке прибавити атест |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет обрађено. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос 41 врата 91/200cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 42 прозор 78/78cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Пос 50 двокрилна врата 140/220cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | укупно |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Глетовање унутрашњих зидова и плафона и бојење дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Бојење извршено у једном слоју у међувремену дошло до прљања и оштећења. Ставком предвидети бојење зидова и плафона у једном слоју - друга рука у тону према избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 комплет обрађено. | m2 | 7.205,24 |  |  |  |  |
| 3 | Обрада сокле декоративним минералним малтером у боји и структури по избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 комплет изведено. | m2 | 84,97 |  |  |  |  |
|  | укупно |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV ЛИФТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завршетак израде и монтаже са атестирањем и добијањем употребне дозволе те пуштањем у експлоатацију болничког лифта на хидраулични погон произвођача "ВЕГА" Нови Сад. Унутрашња облога кабине од кисело отпорног инокса са сендвич ојачаним зидовима и додатним поцинкованим лимом са спољне стране који обезбеђује противпожарност. Лифт је носивости 2000кг са четири станице, брзине 0,3 м/с. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ценом обухватити следеће предрадње: |  |  |  |  |  |  |
|  | Извршити поступан и детаљан технички преглед уграђене опреме лифта на објекту која је уграђена стајала 9 година. Установити све евентуалне неисправности или неупотребљивости одређених сегмената опреме. Одстранити евентуалне неупотребљиве делове или склопове те исте заменити новим и све уређаје довести у перфектно функционално стање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавити, испоручити и монтирати остатак неиспоручене опреме а све компатибилно са уграђеном опремом и од истих произвођача чији су делови опреме већ делимично уграђени, због сигурног функционисања комплетног постројења. |  |  |  |  |  |  |
|  | На погонски хидраулични агрегат уградити сигурносни вентил А3 по новим прописима који мора бити од истог произвођача чији је и погонски агрегат и са свим потребним оригиналним атестима! Довести комплетан уређај до стања употребљивости по свим законским и безбедносним аспектима. Уградити ГСМ двосмерни уређај за даљински мониторинг исправности лифта -БОЛНИЦА-ОВЛАШЋЕНА СЕРВИСНА СЛУЖБА |  |  |  |  |  |  |
|  | Извести независну комисију за атестирање лифта и обезбедити употребну дозволу за безбедан рад лифта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Издати гаранцију на сву опрему (и ону испоручену и монтирану пре 9 година и ону која ће тек бити испоручена и монтирана) на минимални период од 2 (две) године од дана пуштања лифта у експлоатацију. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сва опрема која се замењује због неисправности или пропадања због дугог стајања и опрема која недостаје и треба се набавити, мора се испоручити на објекат у року од 15 дана од дана избора Извођача и потписивања уговора о завршетку радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | НЕДОСТАЈУЋА ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Болничка кабина лифта од кисело отпорног инокса са комплетном електромеханичком опремом и инсталацијом и оператором ФЕРМАТОР са 2 мотора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ормар са комлетном електро инсталацијом и главним прекидачем "Б" ормар. |  |  |  |  |  |  |
|  | Управљачки контролно командни панел са припадајућом опремом |  |  |  |  |  |  |
|  | ГСМ комуникатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни "А" вентил на погонском агрегату |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплетна електро инсталација |  |  |  |  |  |  |
|  | Делови механизама прилазних врата по спратовима |  |  |  |  |  |  |
|  | укупно за цео склоп | кмпл | 1,00 |  |  |  |  |
|  | укупно |  |  |  |  |  |  |
|  | XV ПОСЕБНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБРАДА ПРОСТОРИЈЕ ЗА РЕНТГЕН |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Облагање плафона рентген просторије гипскартонским плочама са облогом против зрачења медицинских Рентген уређаја. Облогу извршити преко металне потконструкције на крутим висилицама. Висина спуштања до 30cm. Гипскартонске плоче су са оловним лимом дебљине 1,5mm а према елаборату заштите од јонизујућих зрачења. Спојеве плоча, сучељавања зид плафон, спојеве са столаријом и браваријом извести према упутству произвођача (Кнауф, Ригипс и сл.). |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 22,00 |  |  |  |  |
| 3 | Једноструко облагање зидова рентген просторије гипскартонским плочама са облогом против зрачења медицинских Рентген уређаја. Облогу извршити преко металне потконструкције на крутим висилицама. Висина спуштања до 30cm. Гипскартонске плоче су са оловним лимом дебљине 1,5mm а према елаборату заштите од јонизујућих зрачења. Спојеве плоча, сучељавања зид плафон, спојеве са столаријом и браваријом извести према упутству произвођача (Кнауф, Ригипс и сл.). |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 66,00 |  |  |  |  |
|  | ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. спрат просторија број 38 (WЦ запослених) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. спрат просторија број 38 (WЦ запослених) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. спрат просторија број 17 (купатило) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљиво пробијање отвора у сендвич спољном зиду и унутрашњем преградном зиду за пролаз пвц цеви вентилације Ø100mm. Пробијање извршити пажљиво у случају већег оштећења место одговарајуће обрадити. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | А.б. платно 15 cm + сендвич (омалтерисано) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Опека 25 cm + сендвич (омалтерисано) | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Опека 12 cm + сендвич (омалтерисано) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 5 | Постављење вентилационе пвц цеви Ø100mm качењем обујмицама за плафон и обрадом продора пурпенисањем. На 3. спрату звести у спуштеном плафону. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 11,00 |  |  |  |  |
| 6 | Израда маске вентилационих цеви на 1. и 2. спрату од гипскартонских плоча на металној потконструкцији развијене ширине 60cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 7,20 |  |  |  |  |
|  | укупно |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
|  | III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | IX ПОДОВИ ИПЛАФОНИ |  |  |  |  |  |  |
|  | X СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XI БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV ЛИФТ |  |  |  |  |  |  |
|  | XV ПОСЕБНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Унутрашња инсталација водовода |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испитивање цевовода на притисак. Испитивање се врши на притисак од 10 Бар-а у трајању од 2 сата. Неисправне цеви и спојеве заменити. Обрачун за комплет испитану мрежу. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | кмп | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Дезинфекција цевовода |  |  |  |  |  |  |
|  | Под овом позицијом се подразумева уношење дезинфекционог средства у водоводну мрежу и добијање атеста о бактериолошкој и хемијској исправности воде. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално | пау | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Набавка и монтажа зидног пожарног хидранта. Хидрант је смештен у металном ормарићу 500/500mm. Снабдевен је: хидрантским прикључком са вентилом ДН50mm. Недостаје цревом од синтетичког влакна дужине 15м са млазницом. У ставци испоручити хидрантско црево са млазницом и довести цео склоп у функционално стање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 11 |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа противпожарног уређаја за повишење притиска ППХУ 2ЦДX 120/15-70/10, Q=150-380л/мин." ХYДРО-НС" Нови Сад или сличног. Уређај је снабдевен командним орманом и свим деловима потребним за његов аутоматски рад. У цену урачунати и прикључни материјал - цеви, фазонске елементе, вентиле и сл. Обрачун за комплет монтирани уређај са пробним пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа уређаја за повишење притиска санитарне воде ППХУ 2ЦДX Б 15-А10-КФР Q=150-380л/мин." ХYДРО-НС" Нови Сад или слично. Уређај је снабдевен командним орманом и свим деловима потребним за његов аутоматски рад. У цену урачунати и прикључни материјал - цеви, фазонске елементе, вентиле и сл. Обрачун за комплет монтирани уређај са пробним пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа водомера пречника Ø 100 mm. Под позицијом се подразумева водомер, пропусни, пропусно-испусни и неповратни вентил. Обрачун за комплет монтиран водомер. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Исходовање сагласности, израда пројекта и извођење радова на спољном водоводном прикључку пречника Ø 100 mm. Обрачун за комплет изведен прикључак. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално | пау | 1 |  |  |  |  |
|  | Инсталација водовода |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. Унутрашња инсталација канализације |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка и монтажа поклопаца на канализационим вертикалама (ревизије) и отворима на кади. Поклопци су од хромираног метала максималне величине 25x25cm. Ускладити са постојећим оквиром. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Исходовање сагласности, израда пројекта и извођење радова на спољном канализационом прикључку пречника Ø 200mm. Обрачун за комплет изведен прикључак. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално | пау | 1 |  |  |  |  |
|  | Инсталација канализације |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. Санитарни уређаји |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа умиваоника монтираног на зид. Под овом позицијом подразумева се: умиваоник, батерија и одводна арматура. Умиваоник вел. 500/400, и садржи зидну батерија за топло хладну воду и сифоном. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Санитарни уређаји |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Санитарна галантерија |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа огледала у купатилима изнад умиваоника. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа држача текстилних пешкира. Држачи су уграђени на погрешно место. Ценом обухватити премештање држача са једног места на друго са фуговањем постојећих рупа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Санитарна галантерија |  |  |  |  |  |  |
|  | Е.Спољна инсталација водовода |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снимање изведених инсталација водовода и уношење у кат-ком општине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 снимљене трасе | m1 | 170 |  |  |  |  |
| 9 | Израда водомерног шахта светлог отвора 2.00/1.50м и дубине 1.30м. Зидови и дно шахта су изведени. |  |  |  |  |  |  |
|  | Извести чишћење постојећег шахта, бетонирање горње плоче са арматуром и оплатом на коју се уграђује ливеногвоздени шахт поклопац за лаки саобраћај. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Спољна инсталација водовода |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.Спољна инсталација канализације |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снимање изведених инсталација канализације и уношење у кат-ком општине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 снимљене трасе | m1 | 110 |  |  |  |  |
| 9 | Израда ревизионог шахта на канализацији светлог отвора пречника Ø100cm. Шахт је изведен - недостаје ливено гвоздени поклопац за лак саобраћај. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком поклопаца | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Спољна инсталација канализације |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Инсталација водовода |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. Инсталација канализације |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. Санитарни уређаји |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Санитарна галантерија |  |  |  |  |  |  |
|  | Е. Спољна инсталација водовода |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф. Спољна инсталација канализације |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Свака тачка предмера и предрачуна обухвата испоруку и монтажу свог наведеног инсталационог материјала са свим потребним радовима за исправно функционисање инсталације. Избор опреме је од најквалитетнијих производача за сву инсталацију и опрему како је специфирано у свакој ставки. |  |  |  |  |  |  |
| I/1 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Испорука материјала и постављање кабловских ознака на траси кабла |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | кмп | 4,00 |  |  |  |  |
| 13 | Извршити геодетски снимак положеног кабла од стране овлашћене организације |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 | Комплетно испитивање, прибављање атеста и сагласности, технички преглед Електродистрибуције и пуштање у рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/1 |  |  |  |  |  |  |
| I/2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Испорука и постављање ормана поред ГРО-1М објекта са осигурачем АББ XЛП1 250/200А (напајање ГРО) |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - Растављач тип XЛП1 250А ("АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - Топљиви уметак за НВ осигураче, тип ТУ НВ 250/225А ("ЕТИ" или сл.) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | - Ситан монтажни и везни материјал | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно опрема |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребни радови, монтажа и повезивање |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ставка 2,1 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,2 | Израда испорука и монтажа главног разводног ормана ГРО-1М постављеног на зид у приземљу. Орман је ИП 55 израђен од 2 пута декапираног лима, заштићен од корозије, опремљен са квалитетним бравама према захтевима развода. У орман уградити у складу са једнополном шемом следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |
|  | бакарне сабирнице Л1, Л2, Л3, Н, ПЕ | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | МРЕЖНИ ДЕО |  |  |  |  |  |  |
|  | -прикључне клеме за напојни кабел 120мm2 испред прекидача | ком | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Одводник пренапона тип В 25-Б+Ц/3 ("ОББО" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Волтметар 96x96, (0-500) В ("Искра" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Волтметарска преклопка тип ОНВ30ПБ за све напоне ("АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -амперметри за све три фазе са струјним трафоима |  |  |  |  |  |  |
|  | 200/5А (Искра, АББ или слично) | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -главни прекидач мрежног напајања АББ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТМАX Т3Н 250/Р250 0,7-1, 1НО,1НЦ или слично са напонским модулом, продуженим погоном и ручицом на вратима | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - инсталациони ножасти осигурачи растављачи АББ XЛПОО 160/3x80 А или слично | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Растављач тип XЛП00 160А ("АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Топљиви уметак за НВ осигураче, тип ТУ НВ 160/80А ("ЕТИ" или слично) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | Растављач тип XЛП00 160А ("АББ" или слично) | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Топљиви уметак за НВ осигураче, тип ТУ НВ 160/63,50А ("ЕТИ" или сл.) | ком | 3+3 |  |  |  |  |
|  | резерва |  |  |  |  |  |  |
|  | Растављач тип XЛП00 160А ("АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Топљиви уметак за НВ осигураче, тип ТУ НВ 160/63А ("ЕТИ" или слично) |  |  |  |  |  |  |
|  | -аутоматски осигурачи ниског напона АББ С138,С140 или слично |  |  |  |  |  |  |
|  | трополни Ц-тип 50А (С253Ц50 "АББ" или слично) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | трополни Ц-тип 32А (С253Ц32 "АББ" или слично) | ком | 6,00 |  |  |  |  |
|  | трополни Ц-тип 20А (С253Ц32 "АББ" или слично) | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | једнополни 16А (С251Ц16 "АББ" или слично) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | резерва трополни 32А (С253Б32 "АББ" или слично) | кмп | 3,00 |  |  |  |  |
|  | помоћни контакти осигурача ("АББ" или слично) | кмп | 3,00 |  |  |  |  |
|  | -прекидач АББ ОТ63 или слично | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -светло у орману са прекидачем СТРЕЛА 13W+осиг.10А | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -прикључница у орману 16А 1П+Н,ПЕ "АББ" или слично+осиг.16А | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -у складу са једнополном шемом и кабловима; |  |  |  |  |  |  |
|  | уводнице, шине, ВС клеме Фениx, ПОК канали -РИТАЛ, шине-каблови за шемирање обележавање и остали пратећи материјал. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -резервано место 30%НН + 10% за прикључење ККЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно опрема |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребни радови, монтажа и повезивање |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ставка 2,2 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,8 | РО-клима |  |  |  |  |  |  |
|  | -димензије ормана В 600, Ш 400, Д 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | са свом пратећом опремом за монтажу електро опреме и бравама. ("ЕВРОТЕХНА" или слично) | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице Н.ПЕ | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -главни прекидач мрежног напајања АББ |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1Ц 160/Р50 0,7-1, 1НО,1НЦ са напонским модулом, продуженим погоном и ручицом на вратима | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -СЗС струјна заштитна склопка Ф3 63/0,5А | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -аутоматски осигурачи ниског напона АББ С132,С134 |  |  |  |  |  |  |
|  | једнополни Б-тип 32А (С251Б16 "АББ" или слично) |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | -аутоматски осигурачи ниског напона АББ С132,С134 |  |  |  |  |  |  |
|  | једнополни Б-тип 16А (С251Б16 "АББ" или слично) | ком | 25,00 |  |  |  |  |
|  | једнополни Б-тип 10А (С251Б10 "АББ" или слично) | ком | 14,00 |  |  |  |  |
|  | резерва једнополни 16А (С251Б16 "АББ" или слично) | кмп | 6,00 |  |  |  |  |
|  | -у складу са једнополном шемом и кабловима; |  |  |  |  |  |  |
|  | уводнице, шине, ВС клеме Фениx, ПОК канали РИТАЛ, шине-каблови за шемирање, обележавање и остали пратећи материјал. |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -резервно место 30%НН + 10% за прикључење ККЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно опрема |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребни радови, монтажа и повезивање |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ставка 2,8 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,9 | Израда испорука и монтажа главног разводног ормана ГРО-1А постављеног на зид у приземљу. Орман је ИП 55 израдјен од 2 пута декапираног лима, заштићен од корозије и пластифициран, опремљен са квалитетним бравама, састављен од модуларних елемената према захтевима развода |  |  |  |  |  |  |
|  | У орман уградити у складу са једнополном шемом следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |
|  | -димензије ормана В 1850, Ш 800, Д 250 ("ЕВРОТЕХНА" или слично) | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | бакарне сабирнице Л1,Л2,Л3,Н,ПЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Шински развод (30x5)mm, са носачима ("РИТТАЛЛ" или сл.) и главним адаптером за прикључак на шински развод ("РИТТАЛЛ" или сл.) | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | АГРЕГАТСКИ ДЕО |  |  |  |  |  |  |
|  | -прикључне клеме за напојни кабел 95мm2 испред прекидача | ком | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Одводник пренапона тип В 25-Б+Ц/3 ("ОББО" или слично) | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Волтметар 96x96, (0-500) В ("Искра" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Волтметарска преклопка тип ОНВ30ПБ за све напоне ("АББ" или сл.) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -амперметри за све три фазе са струјним трафоима 200/5А (Искра, АББ) | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -главни прекидач мрежног напајања АББ ТМАX Т3Н 250/Р200 0,7-1, 1НО,1НЦ са напонским модулом, продуженим погоном и ручицом на вратима | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Растављач тип XЛП00 160А ("АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Топљиви уметак за НВ осигураче, тип ТУ НВ 160/50А ("ЕТИ" или слично) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | резерва |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | Растављач тип XЛП00 160А ("АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Топљиви уметак за НВ осигураче, тип ТУ НВ 160А ("ЕТИ" или слично) |  |  |  |  |  |  |
|  | -аутоматски осигурачи ниског напона АББ С132, С134 |  |  |  |  |  |  |
|  | трополни Ц-тип 63А (С253Ц63 "АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | трополни Ц-тип 50А (С253Ц50 "АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | трополни Ц-тип 32А (С253Ц32 "АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | трополни Ц-тип 25А (С253Ц25 "АББ" или слично) | ком | 8,00 |  |  |  |  |
|  | једнополни 16А (С251Ц16 "АББ" или слично) | ком | 22,00 |  |  |  |  |
|  | резерва трополни Ц-тип 32А (С253Ц32 "АББ" или слично) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | помоћни контакти осигурача ("АББ" или слично) | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -светло у орману са прекидачем СТРЕЛА 13W+осиг.10А | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -прикључница у орману 16А 1П+Н,ПЕ+осиг.16А | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -у складу са једнополном шемом и кабловима; |  |  |  |  |  |  |
|  | уводнице, шине, ВС клеме Фениx, ПОК канали РИТАЛ, шине-каблови за шемирање обележавање и остали пратећи материјал. | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -резервано место 30%НН + 10% за прикљичење ККЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно опрема |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребни радови, монтаза и прикључење |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ставка 2,9 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,20 | РО-ЛИФТ |  |  |  |  |  |  |
|  | -димензије ормана В 600, Ш 400, Д 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | са свом пратећом опремом за монтажу електро опреме и бравама. | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице Н.ПЕ | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -главни прекидач мрежног напајања |  |  |  |  |  |  |
|  | -прекидач АББ ОТ63 ЕТ3 ("АББ" или слично) |  |  |  |  |  |  |
|  | са продуженим погоном и ручицом на вратима | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Растављач тип XЛП00 160А ("АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Топљиви уметак за НВ осигураче, тип ТУ НВ 160/50А ("ЕТИ" или слично) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | -аутоматски осигурачи ниског напона АББ С132 |  |  |  |  |  |  |
|  | једнополни Ц-тип 10А (С251 Ц10 "АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | једнополни Ц-тип 6А (С251Ц6 "АББ" или слично) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | резерва једнополни Б-тип 16А (С251Б16 "АББ" или слично) | ком | 9,00 |  |  |  |  |
|  | помоћни контакти осигурача ("АББ" или слично) | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -прекидач АББ ОТ16 ЕТ3 ("АББ" или слично) | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | -у складу са једнополном шемом и кабловима; |  |  |  |  |  |  |
|  | уводнице, шине, ВС клеме Фениx, ПОК канали РИТАЛ, шине-каблови за шемирање обележавање и остали пратећи материјал. | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | -резервано место 30%НН + 10% за прикљичење ККЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно опрема |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребни радови, монтажа и повезивање |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ставка 2,20 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/2 |  |  |  |  |  |  |
| I/3 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Испорука и монтажа светиљки високог квалитета у погледу опреме и изгледа са најсавременијим изворима. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | -Флуо уградна светиљка 4x18W мат параболик ИП20, са електронском предспојном справом ЕЕИ класа А3 без извора светла, са прибором за уградњу |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 52,00 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | -Флуо уградна светиљка 4x36W мат параболик ИП20, са електронском предспојном справом ЕЕИ класа А3 без извора светла, са прибором за уградњу |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | -Флуо надградна светиљка 4x18W мат параболик ИП20, са електронском предспојном справом ЕЕИ класа А3 без извора светла, са прибором за уградњу |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | -Инкадесцентна надградна плафонско зидна светиљка -Б763 мат или опал стакло ИП54, без извора светла, са прибором за монтажу |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 24,00 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | -Флуо паник ППН 108 са натписом излаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 21,00 |  |  |  |  |
| 3.3.6 | -Бактерицидена зидна закретна светиљка 1x30W ИП 20, са предспојном справом ЕЕИ класа Б2 минимално, без извора светла, са прибором за монтажу тип БФН БАКТЕРИ 1x30W ЕЕ И=Б2БУЦК |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  | 28,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/3 |  |  |  |  |  |  |
| I/5 | БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ "УПС" |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Испорука и монтажа паралелног таблоа за сигнализацију и даљинско управљање. Комплет са повезивањем и пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5,3 | Комплет са припадајућим орманима за смештај батерија, енергетским орманон и прекидачима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5,4 | Испорука и монтажа каблова за повезивање УПС са АКУ батеријама типа ГY 1x95мm2. Комплет са монтажним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5,5 | Испорука и монтажа каблова за повезивање УПС са ГРО инвертора. Комплет са монтажним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5,6 | Испорука комплетне техничке документације упутства за коришћење, одржавање и атестима са гаранцијом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5,7 | Пуштање у рад беспрекидног напајања УПС-а, испитивање рада опреме и заштите и примопредаја кориснику. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/5 |  |  |  |  |  |  |
| I/6 | ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Испорука и монтажа централних "ОИП" поред ГРО-а |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 6,3 | Израда еквипотенцијализације у објекту, кухињама, санитарним чворовима, подстаницама, клима комори, рентгену, интензивној и полуинтензивној нези... Уземљити сву инсталацију и опрему водовода, канализације, грејања, климе, вентилације лифтова, телефонских ормана, ПНК развода... Проводнике свести у ормане за изједначење потенцијала и повезати у јединствену целину са уземљивачем објекта, повезивање извести са наквалитетнијим елементима галвански непрекидних спојева. Цу 25 мm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 комплет са свим пратећим материјалом. | m1 | 40,00 |  |  |  |  |
| 6,5 | Испитивање комплетне електроенергетске инсталације и прибављање потребних атеста од надлежних органа о квалитету инсталација и заштите. Пуштање у рад и технички пријем са обавезном гаранцијом на све радове и уграђену опрему према законској регулативи. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | кмп | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/6 |  |  |  |  |  |  |
| I/7 | УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа обујмица за олучне вертикале и повезивање металних врата техничког анекса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 11 | Испитивање инсталације и прибављање атеста о мерењима и исправности инсталације. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално | пау | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/7 |  |  |  |  |  |  |
| I/10 | ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња инсталационог шахта испред објекта у зеленој површини димензија 1x1x1м са поклопцем и натписом ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и постављање ГТР-а на зид главног телефонског разделника типа ФВГ/СИД-Ц Qуанте према изгледу датом у графичком прилогу са: |  |  |  |  |  |  |
|  | WБС 550 шине за ФВГ/2 комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | ФВГ Qуанте разводни рам за СИД-Ц комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | 60xСИД-Ц 10x2 за 10 парица и свом пратећом опремом |  |  |  |  |  |  |
|  | 64xСИД-Ц 8x2 за 8 парица и свом пратећом опремом |  |  |  |  |  |  |
|  | СИД-Ц реглета за уземљење ком 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | СИД натписна таблица за 10x2 ком 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | СИД бројеви за реглете 10 комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | СИД бројеви за реглете 8 комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | СИД раставни уметак 1x2 црвени ком 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | СИД испитна виљушка 4-полна са букснама ком 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | СИД утискивач парица стандардни |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа уземљења телефонског разделника са посебним уземљивачем типа ¨А¨, тј уземљивачким сондама ком 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50mm дужине 3м испред објекта, међусобно повезане са Фе Зн 30x4mm са повезивањем са П/Y 1x50 мm2 према главном разделнику. Потребно уземљење је испод 2 Ома. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и постављање ПТТ комуникационих ормана на зид по ОБЈЕКТУ, РО ПТТ са СИД-Ц Qуанте реглетама за 10 парица и свом пратећом опремом; |  |  |  |  |  |  |
|  | РО- ПТТ типа ВКА 2 /СИД-Ц 6x (10 x2) Qуанте |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 8 | Монтажа, повезивање комплетне опреме телефонске инсталације са обуком корисника и издавањем атеста испитивања инсталације. Предаја документације изведеног стања инсталације за коришћење и одржавање. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Примопредаја инсталације, технички пријем, контрола и преглед надлежне ПТТ службе. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/10 |  |  |  |  |  |  |
| I/11 | ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА ИНТЕРНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испитивање веза и прикључење сигнала, са финим подешавањем нивоа сигнала са обуком корисника и издавањем атеста испитивања инсталације и опреме. Предаја документације изведеног стања инсталације и опреме са упутством за коришћење и одржавање. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа ТВ апарата дијагонале 63 cm, сличног типу ПХИЛИПС на зидне наменске конзолне носаче |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун за комплет телевизор и конзолни носач | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 5 | Примопредаја ТВ система, пробни рад, контрола и преглед од стране корисника инвеститора и надзора. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/11 |  |  |  |  |  |  |
| I/12 | БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и постављање централног паноа за позив сестре ЦП 2031 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и постављање напојне јединице за позив сестре Њ 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и постављање централног паноа и напојне јединице за позив сестре интензивна нега ЦП+Њ |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и постављање разрешне јединице за позив сестре |  |  |  |  |  |  |
|  | СТ 2031 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 24,00 |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и постављање потезног прекидача за позив сестре из купатила СОС 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 12,00 |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и постављање потезног прекидача за позив сестре из кревета РС 2003 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 72,00 |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и постављање сигналне светиљке изнад врата ССЛ 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 72,00 |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и постављање потезног прекидача за позив сестре из кревета интензивна нега РС 2004 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 16,00 |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и постављање сигналне светиљке изнад кревета ПРК 2041 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 16,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/12 |  |  |  |  |  |  |
| I/13 | ОСТАЛИ ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка испорука и полагање болничког канала у интензивној и полуинтензивној нези комплет са уградњом све потребне опреме и израдом потконструкције за вешање истих. Алуминијумски канал према приложеном детаљу |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 56,00 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка испорука и уградња у болнички инсталациони канал у сестринској соби на 3. спрату поребне опреме према приложеном детаљу. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка испорука и постављање болничке светиљке са директним светлом испод парапетног канала у интензивној и полуинтензивнов неги |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 16,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/13 |  |  |  |  |  |  |
| I/14 | ОСТАЛИ ЕЛЕКТРО РАДОВИ НОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и постављање РЕЦ-а на зид главног рачунарског разделника са најмање 36 извода са припадајућом опремом |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Затварање продора кроз пожарни зид изнад разводних ормара и на граници пожарних сектора протипожарном експанзионом масом |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду продора | ком | 21,00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и постављање напојних каблова за сплит клима системе у лабораторијама приземља. Каблови се постављају делимично на носаче каблова а делимично изнад спуштеног плафона каблом ПП00-Y 3x2.5мm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 60,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доградња аутоматских осигурача у РОМ-П3 16А за претходну ставку |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 5 | Доградња надградних монофазних прикључница испод спуштеног плафона за клима уређаје |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка и постављање напојних каблова за расхладни агрегат мртвачнице. Каблови се постављају делимично на носаче каблова а делимично изнад спуштеног плафона каблом ПП00-Y 3x2.5мm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 20,00 |  |  |  |  |
| 7 | Доградња аутоматских осигурача у РОМ-П1 16А за претходну ставку |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и уградња цевних вентилатора за вентилацију санитарног чвора за особље на 1. и 2. спрату, купатила полуинтензивне неге на 3. спрату и лабораторије и саниратног чвора у приземљу |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100mm ком | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | Ø 160mm ком | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња плочастог плафонског електро грејача снаге 2 кW у просторији број 33 у приземљу (37⁰Ц). Ставком обухватити и потребни напојни кабел у дужини 20м и надоградњу потребних аутоматских осигурача у РОМ-П3 и термостат ван просторије |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет изведено | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 10 | Набавка и монтажа флуо светиљки стрела 1x18W са прекидачем изнад болничких кревета у собама |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 12,00 |  |  |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа флуо надградних светиљки 2x36W ИП65 са електронском предспојном справом ЕЕИ класа А3 са неопходним интерним каблирањем за технички анекс и просторију лифта |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа инсталационих парапетних канала у лабораторији приземља 250mm дводелни са поклопцем Л=4.8м са припадајућом опремом (прикључнице) према захтеву корисника Са неопходним каблирањем и доградњом осигурача у РОМ-П3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I/14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| И/1 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
| И/2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |  |  |
| И/3 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| И/5 | БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ "УПС" |  |  |  |  |  |  |
| И/6 | ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊА |  |  |  |  |  |  |
| И/7 | УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| И/10 | ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| И/11 | ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА ИНТЕРНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| И/12 | БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| И/13 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| И/14 | ОСТАЛИ РАДОВИ НОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРМОМАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| А | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа плочастог измењивача топлоте као "ЦИАТ" или слично у изведби за топлу воду 90/70 Ц следећих карактеристика: топлотни капацитет 250 кW, Примарни круг: топла вода 90/70 ⁰Ц, проток 12 м3/х, Секундарни круг: топла да 80/60 ⁰Ц, проток 12 м3/х |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Стојећи спремник за припрему топле потрошне воде запремине 2.000 л, са уграђеним топловодним грејачем 20 кW, резервним електричним грејачем 20 кW, заштићен од корозије, изнутра са премазом за санитарну воду, са свим прикључцима према шеми, изолован минералном вуном 5cm, у заштити Ал лима. |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Затворена експанзиона посуда запремине 250 л, за радни притисак 12 бара |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Сигурносни вентил НО32 притисак отварања 2,5 бара |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Циркулациона пумпа за радијаторско грејање, тробрзинска, са карактеристикама 2,5 м3/х, 40 кПа, у другој брзини |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 6 | Циркулациона пумпа за циркулацију санитарне топле воде, са програмским сатом карактеристика 2 м3/х, 20 кпа, |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Комби вентил примарног круга централног грејања ДН32, ПН16, као ТИП АВQМ са Квс=10 м3/х, са ЕМ погоном тип АМВ23, Данфос |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Комби вентил примарног круга за припрему ТПВ ДН20, ПН16, као ТИП АВQМ са Квс=2 м3/х, са ЕМ погоном тип АМВ23, Данфос |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Систем за аутоматску регулацију топлотне подстанице који регулише проток примарног круга кроз измењивач топлоте као и проток кроз грејач спремника санитарне топле воде, те температуру у полазном воду система централног грејања као и полазну температуру ПТВ. Температура у полазном воду централног грејања регулише се зависно о спољњој температури, тако да се при тс=-18 ºC, постиже 80 ºC у полазном воду. Полазна температура ПТВ одржава се константном на 45 ºC, Све као тип РВД 230 са свим температурним сензорима: спољњи QАЦ22, уроњени QАЕ 22. Набавка, монтажа, подешавање пројектованих параметара | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа живиног термометра, угаони, 0-120 ºC |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа манометра са славином и прикључком на цевовод 0-6 бара |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа кугластог вентила за воду НД 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 22,00 |  |  |  |  |
| 14 | Набавка и монтажа одвајача нечистоће НД 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 15 | Набавка и монтажа, на највише тачке инсталације, аутоматског одзрачног вентила са прикључним кугластим вентилом, НД15 |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 16 | Набавка и монтажа црне челичне цеви, са свим фазонским комадима, спојним материјалом, ослонцима, заштићено од корозије |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Преостало 70% |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН80 - 88.9x3.2mm | m1 | 3,60 |  |  |  |  |
|  | ДН50- 60.3x2.9 mm | m1 | 7,20 |  |  |  |  |
|  | ДН40- 48x2.6 mm | m1 | 3,60 |  |  |  |  |
|  | ДН32 - 42.4x2.6 mm | m1 | 3,60 |  |  |  |  |
|  | ДН20 - 26.9x2.65 mm | m1 | 3,60 |  |  |  |  |
|  | ДН15 - 21.3x2.65 mm | m1 | 3,60 |  |  |  |  |
| 17 | Набавка и монтажа поцинчане цеви, са свим фазонским комадима, спојним материјалом, ослонцима |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø1" | m1 | 12,00 |  |  |  |  |
|  | Ø3/4" | m1 | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Ø1/2" | m1 | 24,00 |  |  |  |  |
| 18 | Набавка и монтажа кугл вентила за уградњу у инсталацију ПТВ, компл са спојним материјалом |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø1" | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Ø3/4" | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 19 | Набавка и монтажа неповратног вентила |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø1" | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Ø3/4" | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 20 | Набавка и монтажа хватача нечистоће |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø1" | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Ø3/4" | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 21 | Набавка и монтажа сигурносног вентила за ПТВ радног притиска-притисак водоводне мреже +1,5 бар |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 22 | Набавка и монтажа експанзионе посуде запремине 60 лит. и радног притиска 8 бара за спремник ПТВ |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 21 | Набавка и монтажа живиног термометра, угаоног, мерни обим 0-60 ºC |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 22 | Набавка и монтажа манометра са славином и прикључком на цевовод 0-6 бара |  |  |  |  |  |  |
|  | компл | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 23 | Изолација цевовода грејања мин. вуном 50mm, у заштити од Ал лима |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 24 | Изолација цевовода ПТВ изолацијом од полиуретанске пене дебљине 13 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | м | m1 | 60,00 |  |  |  |  |
| 25 | Фиксна одзрачно дозрачна решетка уграђена у горњој и доњој зони спољних врата врата подстанице |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 28 | Хидраулично балансирање цевне мреже са израдом записника |  |  |  |  |  |  |
|  | паушал | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 29 | Мобилна опрема за гашење пожара С- 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 30 | Израда функционалне шеме топлотне подстанице са упутством за руковање и одржавање |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
| Б | КЛИМАТИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 5А | Набавка и монтажа цевне мреже за спајање грејача клима комора са подстаницом, комплет антикорозивно заштићена и изолована са 5cm мин. вуне у заштити Ал лима |  |  |  |  |  |  |
|  | преостало 40% (цеви, спојеви, изолација) |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 |  |  |  |  |  |  |
|  | НД40 | m1 | 55,20 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и повезивање елемената за аутоматско вођење клима централе |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и уградња антивибрационе спојнице |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 | испорука и уградња термофлуида за пуњење чилера |  |  |  |  |  |  |
|  | лит | лит | 75,00 |  |  |  |  |
| 7 | Изолација цевне мреже за спајање хладњака изолацијом од полиуретанске пене дебљине 13mm |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | m2 | 7,00 |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа кугластих славина за воду |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 40 | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  | ДН 20 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | ДН 15 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа хватача нечистоће |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 40 | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 10 | Набавка и монтажа вентилационих канала од спирално фалцованих цеви од поцинчаног лима са свим спојним и заптивним материјалом за дихтовање и неопходним носачима дебљине лима 0.8 mm. У цену је укључен додатак на спојеве, материјал за дихтовање и бојење по жељи инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 |  |  |  |  |  |  |
|  | преостало 40% |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø=630 | m1 | 38,40 |  |  |  |  |
|  | Ø=500 | m1 | 21,00 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа противпожарне заклопке 600x600mm |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 14 | Набавка и монтажа цевног колена |  |  |  |  |  |  |
|  | преостало 40% |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø=630 | ком | 9,00 |  |  |  |  |
|  | Ø=315 | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 16 | Набавка и монтажа цевне симетричне редукције |  |  |  |  |  |  |
|  | 40% од уговорених количина |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | 630/500 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 500/400 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 400/315 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 315/200 | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 20 | Набавка и монтажа квадратног анемостата за довод и одвод ваздуха са прикључном кутијом за уградњу у спуштени строп, са регулатором протока, бочним прикључком преко флексибилне цеви, прикључна кутија обложена материјалом за абсорпцију буке. Анемостат је изграђен од челичног лима, пластифициран у боји према захтеву инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | величина 7 прикључак Ø=200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | анемостат са 3 смера иструјавања 596x596 mm | ком | 20,00 |  |  |  |  |
|  | величина 4 прикључак Ø=315 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | анемостат са 3 смера иструјавања 412x412 mm | ком | 10,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
| Ц | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ЗА МРТВАЧНИЦУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа расхладног агрегата снаге 3.5 кW са стропним испаривачем и расхладним компресором комплет са командном таблом и управљачком аутоматиком, за хлађење мртвачнице, комплет монтирано у пуштено у рад. 90% изведено - потребно повезивање. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10% од цене за прикључење |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОМАШИНСКИХ МАШИНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| А | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| Б | КЛИМАТИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| Ц | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ЗА МРТВАЧНИЦУ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | За извођење станица медицинских гасова предвиђена је опрема словеначке фирме "Медицоп" а може се уградити опрема сличних карактеристика а другог произвођача. |  |  |  |  |  |  |
| А. | СТАНИЦА КИСЕОНИКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрема је фабрички одмашћена, са атестима за рад са кисеоником |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и монтажа аутоматске редукционе станице, максималног улазног притиска 200 бар, излазног притиска 5 бар, капацитета Q=50 Нм3/х, која се састоји од: |  |  |  |  |  |  |
|  | - два редукциона вентила И степена (200 >10 бар) |  |  |  |  |  |  |
|  | - један редукциони вентил ИИ степена () |  |  |  |  |  |  |
|  | - манометар радног притиска (0-16 бар) |  |  |  |  |  |  |
|  | - аутоматски преокретни блок вентил |  |  |  |  |  |  |
|  | - сигурносни испусни вентил |  |  |  |  |  |  |
|  | - излазни прикључак |  |  |  |  |  |  |
|  | - прикључак за хитно испуштање |  |  |  |  |  |  |
|  | - заштитни поклопац од нерђајућег челика |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа боца за кисеоник, притиска пуњења 150 бар, капацитета 40 литара, беле боје, са излазним прикључком 3/4". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа конструкције за држање боца за кисеоник направљене од челичних профила 40 x 40 mm. Стеже се на зид М8 шрафовима, дужина носеће шипке је 550 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и монтажа носеће шипке за запорне вентиле, дужине Л=400 mm, од челичног профила 40 x 40 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. | ком | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и монтажа запорног вентила. Вентил је угаони и служи за затварање флексибилне везе према боци кисеоника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и монтажа запорног вентила. Вентил је равни и служи за затварање везе боца према редукционој станици. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и монтажа ручног испусног вентила. Вентил је угаони и служи за испуштање кисеоника на крајевима колекторске шипке. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и монтажа флексибилних црева за везу боце кисеоника са колекторском цеви. Црево је дужине Л=900 mm а обложен је навлаком од нерђајућег челика. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и монтажа филтера за спречавање пролаза евентуалној нечистоћи од боца према инсталацији. Испуна од синтер бронзе гранулације 300-400 µm. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и монтажа колекторске цеви за боце. Димензије ф15 x 3,0 mm, комплет са неповратним вентилима и навојним спојевима за боце и испусни вентил. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Израда и монтажа разделника за две линије и прикључком за сигурности вентил, који се састоји од: |  |  |  |  |  |  |
|  | - разделне цеви Ø35 са прикључцима 3 x Ø22 |  |  |  |  |  |  |
|  | - две кугласте славине ДН20 |  |  |  |  |  |  |
|  | - сигурносни испусни вентил ДН20 са притиском отварања 7 бар. |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Остали помоћни и монтажни материјал у станици кисеоника: вијци, навртке, заптивачи, навојни фитинзи и слично |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Испитивање инсталације на чврстоћу и непропусност. Пуштање станице кисеоника у рад и предаја кориснику. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно А: |  |  |  |  |  |  |
| Б. | СТАНИЦА КОМПРИМОВАНОГ ВАЗДУХА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и монтажа двостепеног ваздухом хлађеног компресора, капацитета 9,2 лит/сец, максималног радног притиска 10 бар, и снаге електромотора 5,5 кW. Испоручује се као потпуно опремљен агрегат, спреман за рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа вертикалног челичног поцинкованог резервоара за компримовани ваздух запремине 500 литара, максималног радног притиска 13 бар, са прикључцима на себи димензије ДН25. |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплет са манометром 0-25бар, Ø100 mm, сигурносним вентилом притиска отварања 17,6 бар и кугластом славином за испуштање кондензата. |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа аутоматског одвајача кондензата тип WД 80, комплет са бy-пасс водом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и монтажа сушача ваздуха "Атлас Цопцо" тип ФД 10, 10 лит/сец или слично |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Израда и монтажа "Бy-пасс" вода за сушач ваздуха ФД 10, комплет са прикључцима 3/4" |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и монтажа филтерско редукционе групе која се састоји од: |  |  |  |  |  |  |
|  | - филтра са активним угљем, |  |  |  |  |  |  |
|  | - бактериолошког филтра |  |  |  |  |  |  |
|  | - редукционог вентила и |  |  |  |  |  |  |
|  | - сигурносног вентила. |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и монтажа кугластих славина са навојним спојем, НП25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и монтажа командне табле за вођење и праћење процеса компримовања ваздуха. На командној табли морају бити истакнути: главни прекидач, потенциометар за напон, прекидач компресора, контролна лампица компресора као и приказ радних сати. |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и монтажа уређаја за прекидање рада компресора при достизању подешеног притиска, "прессуре сwитцх", који поред тога контролише и разлику између максималног и стартног притиска. |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Остали помоћни и монтажни материјал у станици комп. ваздуха: вијци, навртке, заптивачи, навојни фитинзи и слично |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Испитивање инсталације на чврстоћу и непропусност. Пуштање станице компримованог ваздуха у рад и предаја кориснику. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно Б: |  |  |  |  |  |  |
| Ц. | ПРИКЉУЧНА МЕСТА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и монтажа прикључног места за кисеоник, које се састоји од: |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. |  | 28 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа прикључног места за компримовани ваздух, које се састоји од: |  |  |  |  |  |  |
|  | компл. |  | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Испитивање прикључних места и пуштање у рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно Ц: |  |  |  |  |  |  |
| Д. | РАЗВОДНА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и монтажа специјалних, атестираних, одмашћених и дезоксидираних бакарних цеви, према ДИН ЕН 1057 и ДИН ЕН12168 или према ЈУС Ц.Д5.020 и ЈУС Ц.Д5.500. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму и испоручују се као меке у котуровима или као тврде у шипкама. |  |  |  |  |  |  |
|  | Остало 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | m1 | m1 | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Испитивање гасне мреже на чврсоћу и непропусност. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно Ф: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА |  |  |  |  |  |  |
|  | А. СТАНИЦА КИСЕОНИКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. СТАНИЦА КОМПРИМОВАНОГ ВАЗДУХА |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц. ПРИКЉУЧНА МЕСТА |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. РАЗВОДНА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРМОМАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |

МП					ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

МЕСТО И ДАТУМ

-----------------------------													----------------------------------

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене који је дат у ексел фајловима и то електронски и да одштампа документ, парафира и печатира сваку страну, а један примерак да достави у електронској форми на ДВД/ЦД формату.

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

1)____________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова бр. ОП – 1/2017 буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

## XVIII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОПРЕМУ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЗГРАДИ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОПРЕМУ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЗГРАДИ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у опрему која се налази у згради. Наручилац ће по потписивању Уговора формирати комисију која ће вршити обилазак опреме на новом објекту и извршити увид у стање те исте опреме, пописати (количину опреме). Два представника од стране извођача радова и два представника од стране наручиоца.

*Напомена: свако оштећење на опреми сноси извођач радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.