Број:357/2

Датум:23.07.2018.године

Предмет: Питање ЈН 1/2018 услуге

Поштовани:

За ЈН 1/2018 партија 2 Ламинарна комора:

- Молимо вас да промените ко производи комору:

Superlab је дистрибутер а произвођач је Bioair.

- Сматрамо да треба као довољан услов за доказивање обучености доставити референт листе од стране наручиоца за које је понуђач радио ову врсту посла, јер се филтери не набављају код произвођача опреме, па није неопходно бити овлашћени сервисер.

- Сматрамо да деконтиминација коморе не мора да се ради фумигацијом нити је тоуобичајено.

- Валидација ламинарних комора се ради у складу са SRPS ISO 14644-3 па је то једини начин да се докажу параметри коморе.