Број: 533/2

Дана: 07.10.2019.godine

3AXTEB 3A ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕМ КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, JH бp. 2/2019

Поштовани,

Молимо Вас да у складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама одговорите на наше питање:

Питање број 1:

У Партији број 20 поред наведене опреме произвођача Toshiba, наведена је ознака за уређај Nemio XG, модел SSA58A.

С обзиром да је у питању модел уређаја SSA-580A, молимо Вас да измените ознаку у следећим поглављима конкурсне документације:

I    Подаци о предмету јавне набавке – Страна број 5

III  Врста, техничке карактеристике и сл. – Страна број 27

IX  Упутство понуђачима како да сачине понуду – Страна број 67

Питање број 2:

У поглављу број III) конкурсне документације Врста, техничке карактеристике и сл (страна број 44), као и у оквиру поглавља IX Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни број 70 наводи се захтев да гарантни рок на уграђене резервне делове не може бити краћи од 6 месеци од дана уградње резервног дела.

С обзиром да произвођач Canon Medical Systems Corporation, претходно Toshiba Medical Systems Corporation пружа тромесечну гаранцију на уграђене резервне делове од тренутка инсталације молимо Вас за измену конкурсне документације за Партију број 20 и могућности да гарантни рок на уграђене резервне делове буде 3 месеца.