СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“ БЕЛА ЦРКВА

ул.Светозара Милетића бр.55

Тел:013/852-146

Факс:013/851-001

e-mai:tenderi@spbbelacrkva.org

Број:628/2

Дана:25.12.2013.године

SCHILLER d.o.o.

11000 Beograd

Sićevačka br.1

Предмет: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОЈАШЊЕЊА  бр.1

у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности

бр.14/2013

Путем maila Наручилац је дана 25.12.2013.године, примио захтев од заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара Медицинска опрема, у оквиру којег су затражена следећа додатна појашњења:

Питања:

- Да ли је довољно да као овлашћени и ексклузивни представник доставимо копију ексклузивног уговора са компанијом Schiller AG?

- Да ли је довољно доставити копију решење о упису компаније Schiller d.o.o. У регистар понуђача уместо докумената тражених ставовима 1,2,3,4?

Одговори:

- Довољно је да као овлашћени и ексклузивни представник доставите копију ексклузивног уговора са компанијом Schiller AG

- Није довољно доставити копију решења о упису компаније Schiller d.o.o. у регистар понуђача већ је потребно доставити  документа тражена ставовима 1,2,3,4.

- Техничке карактеристике се мењају и омогућено је учешће и другим понуђачима:

Карактеристике ЕКГ холтер рекордера:

- LCD дисплеј;

- Тастери за подешавање рекордера и пацијент догађај тастер;

- Брзина узорковања 2000 Hz са 15-битном A/D конверзијом или више;

- Време снимања:24,48 h

- Кабал са 5 одвода;

- Филтери: мишићни филтери,филтери базне линије;

- Пренос података: SD меморијска картица капацитета (2 GB);

- Стандарди за електрично зрачење који морају да задовоље европске директиве 93/42/EEC appendix IX: class Iia;

- Уграђен микрофон за гласовно снимање;

- Фреквентни опсег 0,05-150 Hz;

- Обавезно доставити решење из АЛИМС;

Софтвер за анализу и меморисање података:

- Разврставње аритмија у узорке помоћу мулти-морфолошке анализе;

- Разврставање аритмије у категорије;

- Обрада екстремних догађаја и догађаја активираних пацијент тастером на рекордеру;

- Анализа атријалне фибрилације и атријалног флатера;

- ST анализа;

- HRV анализа;