Специјална болница за

плућне болести

''Др Будислав Бабић''

ул.Светозара Милетића бр.55

Бела Црква

Број:365/3-1

Дана:02.07.2014.године

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.3/2014 -Извођење радова на санацији и адаптацији објеката Специјалне болнице за плућне болести ''ДрБудислав Бабић'' у улици С.Милетића бр.55

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У спецификацији у Партији бр.1 Санација крова на згради Специјалне болнице за плућне болести ''Др Будислав Бабић''на Првом павиљону ставка Р.б 10 мења се текст где се брише реч ''исте'' и додаје се ''нове од поцинковане траке''.

У спецификацији у Партији бр.1 додаје се ставка Р.б 14. Демонтажа дела крова покривеним равним поцинкованим лимом и израда и монтажа новог кровног покривача од равног поцинкованог лима површине 85 м2.

Из спецификације у Партији бр.3 Реконструкција фасаде на згради болнице, ставка:Р.б 2.Малтерисање фасаде продужним малтером-мења се уместо количине од 162 м2 уписује се  количина од 262м2.

С поштовањем,

Председник комисије:

Недељковић Гизика

|  | PREDMER RADOVA NA SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specijalne bolnice za plućne bolesti “Dr Budislav Babić” |  |  |  |  |  |
|  | Partija br.1 Sanacija krova na zgradi SPB “Dr Budislav Babić” |  |  |  |  |  |  |  |
| R.B | OPIS | JM | količina |  | jed.cena |  | Ukupno |
| 1 | Skidanje krovnog pokrivača od “eternit” ploča zajedno sa letvama | m2 | 665,00 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža starih oluka I iksni sa krova | m1 | 155,00 |  |  |  |  |
| 3 | Rušenje dimnjaka od pune opeke iznad krovne ravni | kom | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Čišćenje tavanskog prostora od šuta I otpada | m2 | 570,00 |  |  |  |  |
| 5 | Patosanje krova daskom na dodir | m2 | 665,00 |  |  |  |  |
| 6 | Izrada hidroizolacije od jednog sloja ter hartije | m2 | 665,00 |  |  |  |  |
| 7 | Letvisanje krova novom čamovom letvom dim. 3X5 cm | m2 | 665,0 |  |  |  |  |
| 8 | Pokrivanje krova novim folcovanim crepom | m2 | 665,00 |  |  |  |  |
| 9 | Postavljanje slemenjaka sa zalivanjem istih | m1 | 65,00 |  |  |  |  |
| 10 | Demontaža postojeće gromobranske instalacije I montaža nove od pocinkovane trake po završenom pokrivanju krova | m1 | 65,00 |  |  |  |  |
| 11 | Izrada I montaža olučnih horizontala od pocinkovanog lima | m1 | 110,00 |  |  |  |  |
| 12 | Izrada I montaža iksni od pocinkovanog lima r.š. 65 cm | m1 | 45,00 |  |  |  |  |
| 13 | Ručni utovar I odvoz šuta na deponiju | m3 | 17,50 |  |  |  |  |
| 14 | Demontaža dela krova pokrivenim ravnim pocinkovanim limom I izrada I montaža novog krovnog pokrivača od ravnog pocinkovanog lima | m2 | 85 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO DIN |  |  |  |  |  |  |  |

Понуђач:

Назив: ___________________________________

Адреса: __________________________________

Шифра делатности:___________________

Матични број: ___________________

ПИБ понуђача: ___________________

Контакт телефон: __________________

|  | PREDMER RADOVA NA SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specijalne bolnice za plućne bolesti “Dr Budislav Babić” |  |  |  |  |
|  | Partija br.3 Rekonstrukcija fasade na zgradi bolnice |  |  |  |  |  |  |  |
| R.B | OPIS | JM | količina |  | jed.cena |  | Ukupno |
| 1 | Obijanje trulog maltera sa fasade | m2 | 262 |  |  |  |  |
| 2 | Malterisanje fasade produžnim malterom | m2 | 262 |  |  |  |  |
| 3 | Struganje stare boje sa fasade | m2 | 888 |  |  |  |  |
| 4 | Izrada fasade od dekorativnog “Roloakrila” | m2 | 1.150 |  |  |  |  |
| 5 | Bojenje drvenog opšiva masnom bojom | m2 | 51,50 |  |  |  |  |
| 6 | Montaža I demontaža fasadne skele | m2 | 1.150 |  |  |  |  |
| 7 | Ručni utovar i odvoz šuta na deponiju | m3 | 7,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |

Понуђач:

Назив: ___________________________________

Адреса: __________________________________

Шифра делатности:___________________

Матични број: ___________________

ПИБ понуђача: ___________________

Контакт телефон: __________________