Специјална болница за

плућне болести

''Др Будислав Бабић''

ул.Светозара Милетића бр.55

Бела Црква

Број:365/3-1

Дана:02.07.2014.године

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.3/2014 -Извођење радова на санацији и адаптацији објеката Специјалне болнице за плућне болести ''ДрБудислав Бабић'' у улици С.Милетића бр.55

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У спецификацији у Партији бр.2-Замена столарије на згради болнице,у табелу у делу општи опис додаје се  ''по уградњи прозора и врата урачунати завршну обраду шпалетни око истих''.

У конкурсној документацији,у делу ''Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке где понуђач доказује достављањем следећих доказа:'' у четвртом пасусу додаје се ''401,411''.

С поштовањем,

Председник комисије:

Недељковић Гизика

|  | PREDMER RADOVA NA SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specijalne bolnice za plućne bolesti “Dr Budislav Babić” |  |  |  |  |  |
|  | Partija br.2 Zamena stolarije na zgradi bolnice |  |  |  |  |  |  |  |

| R.B | OPIS | JM | količina |  | jed.cena |  | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti opis | Demontaža starih drvenih prozora , izrada I montaža novih od petokomornih PVC-profila dimanzija I oblika kao postojeći (mere uzeti obavezno na licu mesta),po ugradnji prozora I vrata uračunati završnu obradu špaletni oko istih |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prozor dimenzije 2,5x1,6 m | kom | 11 |  |  |  |  |
| 2 | Prozor dimenzije 2,5x1,3 m | kom | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Prozor dimenzije 2,5x1,0 m | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Prozor dimenzije 2,5x2,0 m | kom | 6 |  |  |  |  |
| 4.1 | Demontaža starih drvenih,izrada I montaža novih od ALU profila kao postojeće, vrata dimenzije 3,8x1,6 m | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Demontaža starih drvenih,izrada I montaža novih od ALU profila kao postojeće, vrata dimenzije 2,2x1,6 m | kom 1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |

Понуђач:

Назив: ___________________________________

Адреса: __________________________________

Шифра делатности:___________________

Матични број: ___________________

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2013. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2013. годину.

Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: да има најмање 5 (пет) запослених од којих 1 (један) запослени радник мора бити дипломирани инжењер техничке струке са лиценцом

Понуђач доказује да располаже са минимум 5 (пет) запослених радника од којих 1 (један) запослени радник мора бити дипломирани инжењер техничке струке. За 1 (једног) дипломираног инжењера техничке струке понуђач мора доставити доказ да је платио чланарину за 2014.годину . (фотокопија радне књижице или М3 или другог одговарајућег обрасца).

да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и то: - грађевински инжењер који поседује личну лиценцу 400,401,411 или 800 -1 извршилац

Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку. Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује следећу техничку опрему: -лако доставно возило комада 1