Poštovani,

u vezi sa gornjom JNMV molimo vas da nam date odgovor na sledeća pitanja u vezi sa minimalnim tehničkim karakteristikama:

1. U delu tehničkih specifikacija SONDE (opsezi su približni i nisu eliminatorni) naveli ste: “Abdominalna – konveksna, minimum vidno polje 75 ,opsega 2.0 do 5.0 MHz”. Da li naručilac prihvata sugestiju da zahtevanu karakteristiku izmeni i  definiše “Abdominalna – konveksna, minimum vidno polje 75 stepeni ,opsega 2.0 do 5.0 MHz ili šire” ? Ovakvim definisanjem karaketristike naručilac sprečava potencijalne ponuđače da imaju osnov za žalbu jer karakteristika nije jasno definisana.

2. U delu tehničkih specifikacija SONDE (opsezi su približni i nisu eliminatorni) naveli ste: “Linearna, širine do 40 mm, opsega  5.0 do 12.0 MHz”. Da li naručilac prihvata sugestiju da zahtevanu karakteristiku izmeni i definiše “Linearna – širine vidnog polja do 40 mm, opsega  5.0 do 12.0 MHz ili šire” ? Ovakvim definisanjem karaketristike naručilac sprečava potencijalne ponuđače da imaju osnov za žalbu jer karakteristika nije jasno definisana.

3. U delu tehničkih specifikacija SONDE (opsezi su približni i nisu eliminatorni) naveli ste: “Vodič za biopsiju za linearnu sondu”. Molimo Vas da u zahtevanoj karakteristici definišete da li vodič treba da bude za jednokratnu upotrebu ili od nerđajućeg čelika?

4. U delu tehničkih specifikacija SONDE (opsezi su približni i nisu eliminatorni) naveli ste : “Kardiološka sonda, opsega 2.0 do 4.0 MHz”.  Da li Naručilac prihvata sugestiju da zahtevanu karakteristiku izmeni i definiše “Kardiološka sonda, opsega 2.0 do 4.0 MHz ili šire” ? Ovakvim definisanjem karaketristike naručilac sprečava potencijalne ponuđače da imaju osnov za žalbu jer karakteristika nije jasno definisana.

5. U delu DODATNI USLOVI pod rednim brojem 3. Naručilac zahteva : “Uslov: Da je postgarantno održavanje (servisiranje) obezbeđeno u minimalnom roku od 7 godina po isticanju garancije: Dokaz: Ugovor da ima sopstveni servis ili Ugovor sa serviserom,fotokopija važećeg sertifikata ISO 9001 .“ Da li je za naručioca prihvatljivo da zahtev glasi : „Uslov: Da je postgarantno održavanje (servisiranje) obezbeđeno u minimalnom roku od 7 godina po isticanju garancije: Dokaz: Ugovor da ima sopstveni servis ili Ugovor sa serviserom ili Izjava proizvođača da je ponuđač ovlašćeni servis za teritoriju R. Srbije,fotokopija važećeg sertifikata ISO 9001 „?

6. U delu DODATNI USLOVI pod rednim brojem 6. Naručilac zahteva : “Uslov: Da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom ,da ima u vlasništvu ili zakupu poslovni prostor kapaciteta minimum 100 m2 . Dokaz : Vlasnički list ili Ugovor o zakupu.” . Ovako definisan zahtev može biti povod za žalbu jer su kapaciteti poslovnog prostora za obavljanje delatnosti koja je predmet JN definisane Pravilnikom o uslovima za promet na veliko lekovima i medicinskim sredstvima gde se u članu 11 tacka 2  propisuje velicina prostora veleprodaje medicinskih sredstava od najmanje 50m2. Molimo Naručioca da uradi izmenu zahteva koja bi glasila “Uslov: Da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom ,da ima u vlasništvu ili zakupu poslovni prostor kapaciteta minimum 50 m2 . Dokaz : Vlasnički list ili Ugovor o zakupu.