

|  |  |
| --- | --- |
| **Бела Црква,** | **e-mail:** **tenderi@spbbelacrkva.org** |
| **Телефони: (013) 851-241,** **Телефакс: (013)851-001,** **Директор: (013) 852-146** |
| **Жиро-рачун: 840-102661-23** | **ПИБ: 100865891** |

Broj:316/8

Dana:04.07.2016.g

Predmet:Odgovor na pojašnjenje JNMV br.10/2016

Ovim putem se naručilac zahvaljuje zainteresovanom licu na postavljenom pitanju, i izvinjava jer je doslo do tehničke (štamparske) greske. Naime u izmeni broj 318/1 od 29.06. 2016.god. u vezi navedenog ISO standarda 2850, došlo je do tehničke greske, u pitanju je standard ISO 2859, sto podrazumeva da je u skladu sa ovim standardom izvrseno uzorkovanje kao i ispitivanje uzoraka koje obuhvata sledeće kriterijume:

* vodootpornost
* veće nedostatke
* manje nedostatke
* dimenzije
* fizičke karakteristike

S poštovanjem

 Predsednik komisije:

 s.r.Nedeljković Gizika