Broj: 554/5

Datum: 14.12.2018.године

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JNOP  br.3/2018 MEDICINSKA OPREMA ZA OPREMANJE NOVOG OBJEKTA

Poštovani ,

Obraćamo Vam se u vezi konkursne dokumentacije za JNOP 3/2018 Medicinska oprema za opremanje novog objekta u kojoj je navedena specifikacija bolničkih kreveta koja nije standardna pa je potrebno dostaviti dodatna pojašanjenja .

Molimo Vas da pojasnite sledeće :

-ležeća površina - Da li se misli na ležeću površinu sa rupama za ventilaciju ili neka druga opcija ( za sve krevete)

-bedreni deo ležeće površine - Molimo Vas da definišete koji je to tačno deo ležeće površine , da li je u pitanju butni deo ili koji tačno.

-Kod električnog kreveta navedeno je da se čela skidaju pritiskom na jedno dugme . - Molimo Vas da pojasnite kakav je to tačno sistem skidanja čela .

Molimo Vas da potvrdite prijem mejla.