ПАРТИЈА 15.

СЕТ ЗА ТРАХЕАЛНУ СУНКЦИЈУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина | Произвођач |
| 1 | Сет за трахеалну сункцију | комада | 120 |  |

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

|  |
| --- |
| Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга: |

Сва добра морају у потпуности одговарати захтевима Наручиоца прецизираним у Конкурсној документацији.

|  |
| --- |
| Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: |

Наручилац задржава право да, у зависности од понуде и процене Наручиоца, од понуђача захтева узорке на увид у поступку прегледа и стручне оцене понуда.

Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да испоручује добра сходно достављеним узорцима.

Уколико Понуђач не испоручи добра у уговореном року, поручену количину и добра уобичајеног квалитета Наручилац ће раскинути уговор и наплатити средство обезбеђења.

Наведено из разлога спровођења контроле и обезбеђења квалитета који Наручилац захтева и очекује.

Промет медицинских средстава мора да се врши у складу са законом и пратећим прописима, односно у складу са дозволом за промет на велико и смерницама добре праксе у дистрибуцији.

Медицинско средство мора да буде обележено у складу са Законoм о лековима и медицинским средствима.

Наручилац задржава право да у периоду набавке може мењати количине добара наведене у спецификацији за + **10**%.

|  |
| --- |
|  Рок извршења: |

Изабрани понуђач је обавезан да добра испоручи сопственим превозом, на адресу Наручиоцу, у року не дужем од 3 (три) дана од дана поруџбине, сукцесивно по потреби Наручиоца.

|  |
| --- |
| Место извршења или испоруке добара: |

Место испоруке добара је Франко Наручилац – С.Милетића бр. 55, Специјална болница за плућне болести «Др Будислав Бабић», Бела Црква.