| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ- ЈН БР.6/2021

Партија 1.Електро материјал

| Редни број | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сијалица 100W E27 | ком. | 200 |  |
| 2 | Стартер флуо цеви 4-22W | ком. | 100 |  |
| 3 | Стартер флуо цеви 4-65W | ком. | 100 |  |
| 4 | Осигурач патрон 25 A D II | ком. | 50 |  |
| 5 | Флуо цев 18 W | ком. | 100 |  |
| 6 | Флуо цев 36 W | ком. | 100 |  |
| 7 | Флуо цев 16 W 2D | ком. | 5 |  |
| 8 | Грејач за бојлер 2000 W | ком. | 8 |  |
| 9 | Осигурач NV 1 (36 A) | ком. | 5 |  |
| 10 | Осигурач NV 1 (63A) | ком. | 20 |  |
| 11 | Осигурач NV 1 (80 A) | ком. | 10 |  |
| 12 | Осигурач NV 1 (100 A) | ком. | 2 |  |
| 13 | Осигурач NV 1 (125 A) | ком. | 1 |  |
| 14 | Осигурач NV 1 (160 A) | ком. | 1 |  |
| 15 | Осигурач NV 1 (200 A) | ком. | 1 |  |
| 16 | Осигурач NV 1 (250 A) | ком. | 1 |  |
| 17 | Осигурач NV 00 (80 A) | ком. | 2 |  |
| 18 | Осигурач NV 00 (100 A) | ком. | 2 |  |
| 19 | Осигурач NV 00 (125 A) | ком. | 5 |  |
| 20 | Осигурач NV 00 (160 A) | ком. | 5 |  |
| 21 | Сијалично грло E27 керамичко типа ''Nopal'' | ком. | 20 |  |
| 22 | Сијалично грло E27 бакелит | ком. | 5 |  |
| 23 | Прекострујни релеј дo 4A | ком. | 4 |  |
| 24 | Клема редна PVC ( 2.5+4 mm²) | ком. | 10 |  |
| 25 | Клема редна керамичка( 2.5+4mm²) | ком. | 5 |  |
| 26 | Утикач бакелитни монофазни типа ''Nopal'' | ком. | 10 |  |
| 27 | Утикач бакелитни трофазни типа ''Nopal'' | ком. | 5 |  |
| 28 | Изолир трака PVC | ком. | 20 |  |
| 29 | Кип прекидач 16A за бојлер (керамички) | ком. | 5 |  |
| 30 | Прекидач једнополни типа ''Nopal'' | ком. | 20 |  |
| 31 | Прекидач међугајтански (4÷6A) | ком. | 5 |  |
| 32 | Утичница OG монофазна типа ''Aling'' или ''Nopal'' | ком. | 10 |  |
| 33 | Утичница OG трофазна типа ''Aling'' или ''Nopal'' | ком. | 6 |  |
| 34 | Уложак за батерију AA | ком. | 80 |  |
| 35 | Уложак за батерију AAA | ком. | 80 |  |
| 36 | Буксне челичне | ком. | 100 |  |
| 37 | Осигурач аутоматски 16A типа ''ETI'' | ком. | 5 |  |
| 38 | Осигурач аутоматски 20A типа ''ETI'' | ком. | 10 |  |
| 39 | Осигурач аутоматски 25A типа ''ETI'' | ком. | 15 |  |
| 40 | Утичница PTT | ком. | 3 |  |
| 41 | Кутија OG разводна 80x80 типа ''Aling'' | ком. | 10 |  |
| 42 | Грејач за кварцну пећ 1000W | ком. | 20 |  |
| 43 | Грејач за кварцну пећ 600W | ком. | 10 |  |
| 44 | Утичница шуко монофазна типа ''Aling'' или '' Nopal'' | ком. | 20 |  |
| 45 | Уичница шуко монофазна дупла типа''Aling'' или '' Nopal'' | ком. | 10 |  |
| 46 | Утичница шуко трофазна типа ''Aling'' ili '' Nopal'' | ком. | 2 |  |
| 47 | Opal арматура равна-коса типа ''Nop-lux'' или ''Nopal'' | ком. | 5 |  |
| 48 | Разводна кутија PVC ø 60 | ком. | 10 |  |
| 49 | Разводна кутија PVC ø 78 | ком. | 10 |  |
| 50 | Разводна кутија PVC 100x100 | ком. | 10 |  |
| 51 | Термостат радни за бојлер 10-80 C˚ | ком. | 8 |  |
| 52 | Термостат сигурносни за бојлер 115 C˚ | ком. | 8 |  |
| 53 | Термо осигурач 117 C˚ Tiki | ком. | 6 |  |
| 54 | Грејач за веш машину 3 KW | ком. | 12 |  |
| 55 | Кабл PPY 3X2,5 mm | м | 100 |  |
| 56 | Кабл PPY 3X1,5 mm | м | 100 |  |
| 57 | Кабл PPY 5X2,5 mm | м | 50 |  |
| 58 | Прекидач OG једнополни | ком. | 6 |  |
| 59 | Прекидач за кварцну пећ | ком. | 10 |  |
| 60 | Склопка CN 16 типа ''Раде Кончар'' | ком. | 4 |  |
| 61 | Склопка DM (2÷5A) | ком. | 2 |  |
| 62 | Плоча грејача за бојлер (елипсаста) | ком. | 6 |  |
| 63 | Сијалица живина 125 W/E27 | ком. | 10 |  |
| 64 | Жица силиконска 2,5 mm | м | 25 |  |
| 65 | Грејач 6 KW за централно грејање тип ''EI-NIŠ'' | ком. | 3 |  |
| 66 | Конектор жабица за PTT кабл | ком. | 30 |  |
| 67 | Продужни кабл 5/5 m | ком. | 15 |  |
| 68 | Сијалица инфрацрвена | ком. | 2 |  |
| 69 | Сијалица лед Е27 15wат (230v) | kom. | 150 |  |
| 70 | Дихтунг грејача за бојлер | ком. | 10 |  |
| 71 | Пригушница флуо цеви 20waт | kom. | 10 |  |
| 72 | Грејна плоча ø180 | ком. | 5 |  |
| 73 | Семеринг 100x80x10 | ком. | 2 |  |
| 74 | Обујмица за кабал (8-18mm) | ком. | 25 |  |
| 75 | Причвршћивач за кабл 6 mm | ком. | 20 |  |
| 76 | Сенило за OG арматуру | ком. | 3 |  |
| 77 | Стакло за OG арматуру | ком. | 5 |  |
| 78 | Кондезатор 10 μF – 250 V | ком. | 2 |  |
| 79 | Каналице PVC за кабал (16x16) i sl. | ком. | 10 |  |
| 80 | Кламер спојке 6mm | ком. | 2 |  |
| 81 | Грејач за веш машину 3570W | ком. | 5 |  |
| 82 | Грејач машине за сушење веша 1200W | ком. | 5 |  |
| 83 | Грејач електрокотла 6/4 6Kw | ком. | 4 |  |
| 84 | Флуо арматура 1x18 | ком. | 6 |  |
| 85 | Флуо арматура 1x36 | ком. | 10 |  |
| 86 | Везице за каблове PVC | ком. | 100 |  |
| 87 | Лед рефлектор са сензором 30W | ком. | 5 |  |

Понуђачи уз понуду достављају  :

- Изјаву дату на меморандуму  , потписану и оверену од стране овлашћеног лица којом гарантују да је  квалитет понуђених  добара  прецизираних конкурсном документацијом у складу  са  декларацијом произвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико  понуђач подноси понуду са подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  достави  Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у оквиру конкурсне документације – Образац бр. 6.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је  дужан да  без  одлагања писаним путем обавести наручиоца о  било  којој  промени у вези  са испуњеношћу услова из  поступка јавне  набавке, која  наступи до  доношења одлуке,  односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –ЈН   бр. 6-2021 „ Технички  материјал''

За Партију

( уписати број и назив партије )

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је до 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Сл.гласник Рс'' бр. 119/2012 и 68/2015) за кориснике средстава РФЗО , од дана испостављања рачуна који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) | дана од дана отварања понуда |
| Рок испоруке | У року од ( не краће од 5 дана) од дана уредно примљеног требовања |